- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳东旭机电科技有限公司金属构件预

处理改建项目

建设单位（盖章）：洛阳东旭机电科技有限公司

编制日期：           2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳东旭机电科技有限公司金属构件预处理改建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2210-410322-04-02-831877 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王晓强 | 联系方式 |  | 135****4060 |
| 建设地点 |  | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 空港产业集聚区（常袋镇武家湾村） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 112 度 21 分 57.28 秒，北纬 34 度 46 分 26.87 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3360 金属表面处理及热处理加工 |  | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33中67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500 |  | 环保投资（万元） | 12.0 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.4 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、《空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两乡镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务业主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园内，占地为二类工业用地，符合规划要求。洛阳空港产业集聚区空间规划土地利用规划图见附图7、产业布局图见附图8。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，根据报告书要求洛阳空港产业集聚区负面清单和环境准入条件见下表。 - 本项目与产业发展负面清单相符性分析 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目为新能源汽车机箱、轴承套圈及轴承保持器等金属构件的表面处理项目，属于金属制品业，不涉及落后生产工艺装备，不属于高耗能、高污染项目；产品为经表面处理后的金属构件，不属于落后产品。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施 ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目；本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目不涉及。; 符合. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不涉及。; 符合. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 本项目不涉及。; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 本项目不属于限制类项目。; 符合. - 本项目与环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目为新能源汽车机箱、轴承套圈及轴承保持器等金属构件的表面处理项目，属于金属制品业，符合产业集聚区产业定位，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件要求。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 符合. 污染物排放 总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 本项目污染物排放指标满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. - 本项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目为金属制品业，属于现状主导产业中的装备制造产业。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为金属制品业，项目位于产业集聚区中部先进装备制造业及配套产业园内，用地布局合理。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目为金属制品业，属于主导产业，不属于禁止类项目。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目生活污水依托厂区现有一体化生活污水处理设施处理后、生产废水经厂区生产废水处理站处理后，经厂区总排口排入常袋镇污水处理厂进一步处理；一般固废收集后定期清运，危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目产生的氯化氢、硫酸雾、氨依托厂区现有酸雾净化塔处理后达标排放。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本次评价要求企业按要求完善突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. 本项目位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，用地为工业用地，符合产业集聚区规划。项目为金属制品业中的金属表面处理，不涉及落后生产工艺装备。本项目严格控制污染物排放，生产线产生的氯化氢、硫酸雾、氨依托厂区现有酸雾净化塔处理后达标排放；生活污水依托厂区现有一体化生活污水处理设施处理后、生产废水经厂区生产废水处理站处理后，经厂区总排口排入常袋镇污水处理厂进一步处理。综上所述，本项目符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单和环境准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |

| 其他符合性分析 | ### 一、与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市环境管控单元分布图，本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇武家湾村），属于重点管控单元，重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。本项目运营过程废气依托现有治理设施处理后可以达标排放，符合区域管控要求。 2、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，并对照洛阳市环境管控单元分布图，孟津生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。本项目位于孟津区空港产业集聚区，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于重点管控单元，用地性质为工业用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目不涉及生态保护红线。 3、环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类的要求，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目所产废气依托现有治理措施处理后均可以实现达标排放，对周围环境空气质量影响较小；项目生活污水依托厂区现有一体化生活污水处理设施处理后、生产废水经厂区生产废水处理站处理后，经厂区总排口排入常袋镇污水处理厂进一步处理；项目所在厂区已按照要求进行防渗，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上线 本项目用水和用电均引自产业区市政管网，用水、用电量均较小，本次改建项目不新增占地，项目符合资源利用上线的要求。 ### 5、与《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单(试行)》（洛市环[2021] 58号）符合性分析 根据洛市环[2021]58号中《孟津区生态环境准入清单》，洛阳空港产业集聚区属于重点管控单元，单元编码为ZH41032220002，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《孟津区生态环境准入清单》符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 重点管控单元ZH41032220002; 空间布局约束; - 禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目； 禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属 污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使 用高 VOCs 含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含 重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污 染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 本项目为新能源汽车机箱、轴承套圈及保持器等金属构件的表面处理项目，不涉及电镀工艺，不产生含 重金属废水，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。; 相符. 污染物排放管控; 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物 排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物 排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目 主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目生产使用电能；本项目生活污水依托厂区现有一体化生活污水处理设施处理后、生产废水经厂区生产废水处理站处理后，经厂区总排口排入常袋镇污水处理厂进一步处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物 排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准；本项目产生的氯化氢、硫酸雾、氨依托现有酸雾净化塔处理，废气均可达标排放。; 相符. 环境风险防控; - 建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面 应急工作。 - 涉及危化品的企业，建立三级防控措施，即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 企业运营期制定环境风险事故应急预案，做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放。; 相符. 资源开发效率要求; 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。; 相符. ### 二、产业政策相符性分析 本项目为新能源汽车机箱、轴承套圈及保持器等金属构件的表面处理项目，属于金属制品业，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2210-410322-04-02-831877（详见附件1）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、与相关生态环境保护政策符合性分析 1、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办 [2022]12号）相符性分析 - 项目与洛环委办[2022]12号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市 2022年大气污染防治攻坚战实施方案. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 3、推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制"两高"项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实"两高"项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。（2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目位于孟津区常袋镇武家湾村，为新能源汽车机箱、轴承套圈及保持器等金属构件的表面处理项目，属于金属制品业，不属于前述禁止行业。项目已在孟津县发展和改革委员会备案。本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求，且项目严格执行“三同时”制度。本项目为改建项目，涉及金属表面处理，建成后达到B级以上绩效水平要求。; 符合. （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用; 6.实施清洁能源替代。 大力推进清洁能源替代，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。; 本项目不涉及工业炉窑，生产中使用电能。; 符合. 洛阳市 2022年水污染防治攻坚战实施方案. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求，不属于高耗水、高排放工业项目。; 符合. 洛阳市 2022年土壤污染防治攻坚战实施方案. （二）强化土壤污染源源头防控; 5.全面提升固体废物监管能力。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范"三个能力"，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、利用、经营、监管"四个清单"，有序推进固废监管信息化建设。; 本项目运营期一般固废在一般固废区暂存后定期清运，危险废物在危废暂存间暂存后定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。固体废物均能得到合理处置。; 符合. 2、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 根据《洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》要求“重点行业的新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平”，本项目属于河南省重污染天气重点行业中的“金属表面处理及热处理加工”行业，为改建项目，按照B级要求建设，项目与绩效分级先进性分析对照如下。 - 项目与金属表面处理及热处理加工行业指标相符性分析一览表 差异性指标; “金属表面处理及热处理加工企业” B级指标要求; 本项目特点; 相符性. 能源类型; 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。; 本项目不涉及热处理，生产中采用电做能源。; 相符. 工艺过程; 电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备。; 本项目不涉及热处理。; 相符. 污染治理技术; 1.酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用 pH 计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs 治理技术；VOCs 治理采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理； 3.废气收集采用侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。; 1.本项目硫酸雾、氯化氢、氨废气采用两级碱液喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.本项目不涉及油雾废气； 3.本项目金属预处理生产线位于密闭车间内部，废气收集采用侧吸式集气罩进行高效集气，实现微负压收集。; 相符. 热处理加工： 1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施； 2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧或其他等效技术； 废水收集及处理环节： 废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备。; 本项目不涉及热处理加工。; 相符. 排放限值; 1.PM排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3； 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过100mg/m3； 3.燃气锅炉排放限值要求： PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%）。; 1.本项目不涉及颗粒物； 2.本项目不涉及电镀； 3.本项目不涉及锅炉。; 相符. 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 10、50、100mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。; 本项目不涉及热处理炉。; 相符. 无组织排放; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统； 4.转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器； 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生； 6.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾及VOCs 废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于0.3米/秒； 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 1.本项目所用物料进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装硬质门； 3.本项目盐酸、硫酸等易挥发物料采用密闭容器盛装；运输采用密闭容器进行物料转移，调配、使用等过程在封闭车间内操作，酸雾废气收集至碱液喷淋系统进行吸收中和处理； 4.项目不涉及； 5.项目金属表面预处理，不涉及电镀、化学抛光； 6.项目金属预处理工序位于密闭车间内，废气收集采用侧吸式集气罩进行高效集气，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速高于0.3米/秒； 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 项目建成后按照相关规定进行监测监控水平管理。; 相符. 环境管理水平; 环保档案：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成后按要求整理环保档案。1、环评批复文件；2、排污登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 相符. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目建成后按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、项目不涉及燃料；6、固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 项目公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆；厂内运输车辆达到国五及以上排放标准；厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出 10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成后建立电子台账。. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。. ### 四、文物保护 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇武家湾村），对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图9。项目利用厂区已有的生产车间，不涉及土建工程，对文物影响较小。 ### 五、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，常袋镇集中供水水源为地下水，共有水源井3眼，其中1、2号井位于西小凡，3号井位于常袋村。 1号井地理坐标为N34°48’14.22”、E112°21’20.43”，井深154m，静水位64m，动水位79m，单位涌水量2.96m3/h，2011年开始供水；2号井地理坐标为N34°48’14.79”、E112°21’19.99”，井深108m，静水位56.6m，动水位67.3m，单位涌水量3.73m3/h，2012年开始供水；3号井地理坐标为N34°47’49.16”、E112°21’10.98”，井深140m，静水位75.2m，动水位127m，单位涌水量3.39m3/h，2013年开始供水。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），常袋镇水井保护区范围如下： 1、2号水井一级保护区为水井外围500m，不划定二级保护区和准保护区； 3号水井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 根据调查，本项目距离最近的饮用水源为常袋镇集中供水水源3号井，项目西北距离其一级保护区的最近距离约3.49km；项目距离1号井一级保护区的最近距离约3.65km。项目不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。项目与常袋镇饮用水源地保护区位置关系见附图10。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳东旭机电科技有限公司（以下简称“东旭公司”）位于洛阳市孟津区常袋镇洛阳空港产业集聚区（孟津区常袋镇武家湾村），总占地约3000m2，该公司成立于2016年3月，统一社会信用代码为91410300MA3X862X5L，主要经营范围包括电子元器件、机械零部件的研发、生产、销售；金属表面处理及热处理加工等。 东旭公司于2018年在孟津区常袋镇武家湾村租用洛阳展力机械制造有限公司闲置车间建设了年加工10万套阳极氧化铝合金光电连接器项目，该项目于2018年12月完成了竣工环境保护自主验收，验收规模为年加工10万套阳极氧化铝合金光电连接器（以下简称1#阳极氧化生产线）；2020年6月，东旭公司在原车间内现有1#阳极氧化生产线的西侧扩建完成一条阳极氧化生产线（以下简称2#阳极氧化生产线），同时将1#阳极氧化生产线产能降低至50%（减产后年加工5万套阳极氧化铝合金光电连接器），该2#阳极氧化生产线扩建项目于2020年8月完成了竣工环境保护自主验收，验收规模为年加工5000套光电机箱、1240套架子及其他类。 因客户及产品需求发生变化，为了满足市场要求，并同步提高厂区生产效率，2022年11月，东旭公司拟投资500万元，在原车间内将现有2#阳极氧化生产线拆除，改建为一条金属构件预处理生产线。改建完成后，该生产线产品产能由年产5000套铝合金光电机箱、1240套架子及其他类转产为年产5万套铝合金新能源汽车机箱、5万套铁轴承套圈、3万套铜轴承保持器。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本次改建项目需进行环境影响评价。本项目改建完成后，现有2#阳极氧化生产线将被拆除，本次评价对象为改建后的金属构件预处理生产线，不涉及现有1#阳极氧化生产线，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本次改建项目属于“三十、金属制品业33 67金属表面处理及热处理加工 其他”，需编制建设项目环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件2）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳东旭机电科技有限公司金属构件预处理技改项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇武家湾村）洛阳东旭机电科技有限公司现有厂区内，东北距孟津城区7.6km，西北距常袋镇政府2.4km。项目地理位置详见附图1。 现有厂区西侧为河南孟帆保温材料有限公司，南侧为洛阳鸿吉耐火材料公司，东侧和北侧均为空地，距离项目最近的敏感点为东北侧30m的武家湾村居民点。项目周围环境概况详见附图2。 三、项目工程内容 东旭公司租用车间总占地面积约3000m2，用地性质为工业用地。现有主体工程为生产车间，公辅工程为办公区、仓库等，环保工程为酸雾净化塔、一体化生活污水处理设施、生产废水处理站、危废暂存间、一般固废暂存区等。项目所在租赁厂区平面布置见附图3。 本项目为改建项目，在现有生产车间内对现有2#阳极氧化生产线进行改造，不新增占地；办公区、仓库、供水及供电设施等均依托厂区现有。本项目具体建设内容见下表，本项目所在车间平面布局见附图4，本次改建后的生产线平面布局见附图5。 - 项目主要工程建设内容 工程类别; 工程名称; 现有工程建设内容; 本次改建工程内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1#阳极氧化铝生产线位于车间东侧，呈南北向布置。; 不涉及; /. 2#阳极氧化铝生产线位于1#西侧，呈南北向与1#并列布置。; 将现有2#阳极氧化生产线拆除，改建为一条金属构件预处理生产线，仍呈南北向与现有1#阳极氧化生产线并列布置; 原址改建. 辅助 工程; 办公区; 2层、132m2; 依托现有; /. 仓库; 1个、200m2、存放原材料; 依托现有; /. 1个、250m2、存放辅料. 1个、250m2、存放产品. 配电房; 1个、6m2; 依托现有; /. 公用 工程; 供水; 接自洛阳空港产业集聚区给水管网; 依托现有; /. 工业纯水机; 1台、2t/h，采用“石英砂过滤-活性炭过滤-离子交换树脂过滤-RO反渗透”工艺; 依托现有; /. /; 1台、1t/h，采用“石英砂过滤-活性炭过滤-离子交换树脂过滤-RO反渗透”工艺; 新增. 供电; 接自洛阳空港产业集聚区电网、厂区自备400KVA变压器; 依托现有; /. 环保工程; 废气; 1#酸雾净化塔（TA001）; 现有1#阳极氧化生产线配套，排气筒15m（DA001），塔内设置两级碱液喷淋; 不涉及; /. 2#酸雾净化塔（TA002）; 现有2#阳极氧化生产线配套，排气筒15m（DA002），塔内设置两级碱液喷淋; 依托现有; /. 废水; 生产废水 处理站; 一座，处理规模60t/d、处理生产废水，采用“中和调节+两级混凝沉淀+石英砂过滤+精密过滤+活性炭过滤”工艺; 依托现有; /. 倒槽废液收集池和收集桶; 一套、总容积60m3; 依托现有; /. 一体化生活污水处理设施; 一座，处理规模0.1t/h、处理生活污水，采用“水解酸化+生物接触氧化+沉淀”工艺; 依托现有; /. 固废; 危废暂存间; 1座、60m2; 依托现有; /. 一般固废暂存区; 1个、10m2; 依托现有; /. 生活垃圾收集桶; 2个; 依托现有; /. 噪声; 降噪措施; 车间封闭、基础减震; 依托现有，并对新增生产设备设置基础减震降噪措施; /. 四、主要产品方案 东旭公司现有1#阳极氧化生产线的产能为年加工铝合金光电连接器5万套，现有2#阳极氧化生产线的产能为年加工铝合金光电机箱5000套、架子及其他类1240套，均为为铝制件。改建完成后，现有2#阳极氧化生产线被拆除，其现有产能全部消减掉；同时，由现有2#阳极氧化生产线改建而成的金属构件涂装预处理生产线新增产能为年加工铝合金新能源汽车机箱5万套、铁轴承套圈5万套、铜轴承保持器3万套。本项目产品方案详见下表。 - 本项目产品方案一览表 类型; 产品名称; 单位; 厂区现有工程 生产规模; 本次改建项目 生产规模; 改建后全厂生产规模. 现有1#阳极氧化线; 现有2#阳极氧化线; 现有1#阳极氧化生产线; 金属构件预处理生产线. 现有产品; 光电连接器; 套/a; 50000; 0; 0; 50000; 0. 光电机箱; 套/a; 0; 5000; -5000; 0; 0. 架子及其他类; 套/a; 0; 1240; -1240; 0; 0. 本项目产品; 新能源汽车机箱; 套/a; 0; 0; +50000; 0; 50000. 铁轴承套圈; 套/a; 0; 0; +50000; 0; 50000. 铜轴承保持器; 套/a; 0; 0; +30000; 0; 30000. 注：本项目受委托处理金属件材质为铝、铜、铁，不含镍、镉、铬等重金属。. 本项目产品产能核算分析： 本项目金属预处理生产线共生产新能源汽车机箱、铁轴承套圈、铜轴承保持器3个产品，各产品均以其工艺过程中各槽体耗时总和来计算其一批次生产时长。 - 本项目产品产能核算一览表 序号; 产品名称; 最大尺寸（mm）; 最小尺寸（mm）; 一批次产品处理数量（套）; 一批次产品平均耗时（min）; 年工作时 长（h）; 最大产能 (套/a); 设计产能 (套/a). 1; 新能源汽车机箱; 2000×700×400; 80×50×20; 2~4; 25; 7200; 34560~69120; 50000. 2; 铁轴承套圈; φ752; φ35; 7~12; 80; 7200; 37800~64800; 50000. 3; 铜轴承保持器; Φ1200; Φ80; 3~5; 45; 7200; 28800~48000; 30000. 五、主要原辅材料及能源消耗情况 （1）主要原辅材料及能源消耗 本次改建项目拆除现有2#阳极氧化生产线，改建为一条金属构件预处理生产线，本项目原辅材料主要为新能源汽车机箱（待处理件）、铁轴承套圈（待处理件）、铜轴承保持器（待处理件）、硫酸、盐酸、NaOH、NaNO₂、PAC、PAM、硫化钠、次氯酸钠、水、电等，详见下表。 - 本项目改建前后全厂主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 现有工程消耗量; 改建后现有工程变化量; 改建项目消耗量; 改建后全厂耗量; 备注. 1; 原料; 光电连接器 （待处理件）; 套/a; 50000; 0; 0; 50000; 由客户直接提供. 2; 光电机箱（待处理件）; 套/a; 5000; -5000; 0; 0. 3; 架子及其他类（待处理件）; 套/a; 1240; -1240; 0; 0. 4; 新能源汽车机箱（待处理件）; 套/a; 0; 0; 50000; 50000. 5; 铁轴承套圈 （待处理件）; 套/a; 0; 0; 50000; 50000. 6; 铜轴承保持器（待处理件）; 套/a; 0; 0; 30000; 30000. 7; 辅料; 68%硫酸; t/a; 16.2; -7.2; 6.6; 15.6; 外购，2.5L（4.6kg）/桶，用于酸洗、中和工序，厂区最大储存量为150桶（0.69t）. 8; 37%盐酸; t/a; 0; 0; 8.2; 8.2; 外购，25L（30kg）/桶，用于酸洗、酸活化工序，厂区最大储存量为20桶（0.6t）. 9; 氢氧化钠; t/a; 5; -2.2; 15; 17.8; 外购，25kg/袋，中和剂、碱蚀剂、发蓝氧化剂. 10; NaNO₂; t/a; 0; 0; 1.76; 1.76; 外购，50kg/袋，氧化催化剂，用于铁制件发蓝工艺. 11; 染料; t/a; 0.18; -0.08; 0; 0.1; 外购，由KMnO4、MnO2、CUSO4•5H2O组成，用于阳极氧化生产线产品染色. 12; PAC; t/a; 0.65; -0.2; 3.75; 4.2; 外购，25kg/袋，混凝剂，用于生产废水处理站. 13; PAM; t/a; 1.6; -0.7; 10.5; 11.4. 14; 次氯酸钠; t/a; 1.2; -0.5; 3.2; 3.9; 外购，25kg/袋，用于生产废水处理站，去除色度等. 15; 酸雾抑制剂; t/a; 0.8; -0.3; 0.6; 1.1; 抑制硫酸、盐酸使用过程酸雾挥发. 16; RO反渗透膜; t/a; 0.00 07; 0; 0.0004; 0.0011; 用于纯水制备，2年更换一次. 17; 离子交换树脂; t/a; 0.055; 0; 0.03; 0.085; 用于纯水制备，2年更换一次. 18; 石英砂; t/a; 0.63; 0; 0.12; 0.75; 用于纯水制备、生产废水处理，2年更换一次. 19; 活性炭; t/a; 0.17; 0; 0.03; 0.2; 用于纯水制备、生产废水处理，2年更换一次. 20; PP棉滤芯; t/a; 0.077; -0.025; 0.009; 0.062; 用于槽液过滤、生产废水处理，每月更换一次. 21; 能耗; 新鲜水; t/a; 3150; -1457.1; 18122; 22729; 洛阳空港产业集聚区给水管网. 22; 电; 万KW·h; 30; -4.1; 69.7; 95.6; 洛阳空港产业集聚区供电所. （2）主要原辅材料理化性质 ①硫酸：分子式：H2SO4。外观与性状：无色无味液体，熔点（℃）：约10.5℃，相对密度（水=1）：1.84（20℃），沸点（℃）：约330℃，相对蒸气密度（空气=1）：约3.4，饱和蒸气压（kPa）：约0.0001hPa（20℃），溶解性：可溶于水中（注意放热）。危险性：不燃，具强腐蚀性，接触可致人体严重灼伤，遇水大量放热可发生沸溅，与可燃抽接触易着火燃烧。 ②盐酸：分子式：HCl。外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，熔点（℃）：-114.8℃（纯），沸点（℃）：108.6（20%），相对密度（水=1）：1.20，相对蒸气密度（空气=1）：1.26，饱和蒸气压（kPa）：30.66（21℃），溶解性：与水混溶，溶于碱液。危险性：不燃，有强烈刺激作用，遇水时有强腐蚀性。 ③氢氧化钠：化学式：NaOH。别名：苛性钠、烧碱、火碱、固碱，外观与性状：白色不透明固体，易潮解。熔点：318.4℃，沸点：1390℃，相对密度（水=1）：2.13，蒸汽压：739℃，溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮，稳定性：稳定。危害性：本品不燃，有刺激和腐蚀作用。 ④亚硝酸钠：化学式：NaNO₂。外观与性状：白色结晶性粉末，熔点（℃）：约271℃，相对密度（水=1）：2.17，沸点（℃）：约320℃，溶解性：易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚。危害性：吞食有毒，对水生生物有极高毒性。 ⑤PAC：无机高分子混凝剂，成分为聚合氯化铝，为黄色或白色固体粉末，且易溶于水，有较强的架桥吸附性，通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。 ⑥PAM：聚丙烯酰胺，是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。因其有很长的分子链，大数量级的长链在水中有巨大的吸附表面积，故絮凝作用好，能利用长链在颗粒之间架桥，形成大颗粒的絮凝体，加速沉降。 ⑦次氯酸钠：化学式：NaClO，白色结晶性粉末，熔点（℃）：约18℃，密度1.25g/cm³，沸点（℃）：约111℃，溶解性：可溶于水。水处理中用作净水剂、杀菌剂、消毒剂。危害性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。 六、主要生产设备（设施）及参数 根据现场调查，东旭公司现有工程生产设备主要有1#、2#两条阳极氧化生产线、高频整流器、工业冷水机、工业纯水机、超声波清洗机、膜层测厚仪、双螺杆压缩机、风机、水泵等。本次改建项目拆除现有2#阳极氧化生产线，现有工程其它生产设备（设施）均保持不变。改建后的金属预处理生产线新增的生产设备（设施）主要有电源装置、生产线各槽体、槽体过滤机、超声波清洗机、工业纯水机等，新增的设备（设施）无《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中所列的淘汰落后设备，具体情况见下表。 - 本项目主要生产设备（设施）及参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 金属构件预处理生产线; /; 1条; 分别对铝、铁、铜制件进行表面预处理; 新增. 2; 高频整流器; QXDZGFYH; 1台; 电源装置; 新增. 3; 高频整流器; QXDZFL; 1台. 4; 槽体过滤机; /; 6台; 过滤槽液中的杂质. 5; 超声波清洗机; ZN-800E; 2台; 用于工件水洗. 6; 超声波清洗机; THD-T1; 2台. 7; 烘箱; GH-9-2; 1台; 干燥水洗后的产品，用电. 8; 烘箱; 101-3A; 2台. 9; 烘箱; GH-12-2; 1台. 10; 温度控制柜; /; 2台; /. 11; 工业纯水机; 1t/h; 1台; 纯水制备. 12; 工业纯水机; 2t/h; 1台; 纯水制备; 依托 现有. - 本项目金属构件预处理生产线槽体设置情况一览表 1; 序号; 尺寸; 数量（个）; 操作条件; 操作时间. 2; 脱脂槽; 1.0m×0.65m×0.8m; 1; 20%NaOH、 电加热：50~60℃; 15~20min. 3; 0.9m×0.8m×0.75m; 1. 4; 超声波除油槽; 1.45m×0.8m×0.75m; 1; 20%NaOH、 电加热：50~60℃; 10~15min. 5; 碱蚀槽; 1.2m×0.6m×0.7m; 1; 20%NaOH、 电加热：50~60℃; 15~20s. 6; 中和槽; 1.3m×0.5m×0.7m; 1; 10%H2SO4、常温; 20~30s. 7; 0.6m×0.5m×0.7m; 1. 8; 0.6m×0.8m×0.75m; 2; 10%NaOH、常温. 9; 0.6m×0.8m×0.75m; 2; 20%NaOH、常温. 10; 酸活化槽; 0.6m×0.8m×0.75m; 1; 30%盐酸、常温; 1min. 11; 碱活化槽; 0.8m×0.9m×0.75m; 1; 20%NaOH、常温; 1~2min. 12; 0.6m×0.8m×0.75m; 1. 13; 酸洗槽; 0.4m×0.7m×0.75m; 1; 10%盐酸+20%硫酸、常温; 0.5~1min. 14; 发蓝槽; 1.5m×1.0m×0.75m; 1; 550~650g/L NaOH +100~150g/L NaNO2、 电加热：130℃; 40~60min. 15; 1.0m×0.9m×0.9m; 1. 16; 水洗槽; 0.4m×0.7m×0.75m; 3; 3联逆流水洗、常温; 10s. 0.4m×0.7m×0.7m; 1; 水洗、常温; 10s. 17; 0.4m×0.7m×0.75m; 2; 纯水洗、常温; 10s. 18; 1.2m×0.5m×0.75m; 1; 纯水洗、电加热：50~70℃; 10s. 19; 1.2m×0.4m×0.75m; 2; 纯水洗、常温; 10s. 20; 1.3m×0.9m×0.8m; 1; 纯水洗、常温; 10s. 21; 0.6m×0.5m×0.7m; 6; 纯水洗、常温; 10s. 22; 0.6m×0.7m×0.75m; 4; 2联逆流水洗、常温; 10s. 23; 0.4m×0.7m×0.75m; 6; 3联逆流水洗、常温; 10s. 24; 0.4m×0.7m×0.75m; 12; 2联逆流水洗、常温; 10s. 25; 0.8m×0.7m×0.75m; 1; 纯水洗、常温; 10s. 26; 0.4m×0.7m×0.75m; 2; 水洗、常温; 10s. 27; 0.4m×0.7m×0.75m; 3; 纯水洗、常温; 10s. 28; 0.4m×0.7m×0.75m; 4; 纯水洗、电加热：50~70℃; 10s. 29; 0.5m×0.5m×0.75m; 1; 纯水洗、常温; 10s. 30; 0.5m×0.7m×0.75m; 2; 超声波纯水洗、常温; 10s. 31; 0.4m×0.4m×0.75m; 2; 2联逆流水洗、常温; 10s. 32; 0.6m×0.8m×0.75m; 2; 水洗、常温; 10s. 33; 0.6m×0.8m×0.75m; 1; 纯水洗、电加热：50~70℃; 10s. 34; 0.6m×0.7m×0.7m; 1; 水洗、常温; 10s. 35; 1.4m×1.05m×1.0m; 2; 水洗、常温; 10s. 36; 1.3m×0.9m×0.7m; 1; 超声波纯水洗、常温; 10s. 七、公用工程 1、给、排水 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、生产用水，生产用水为生产线槽液配置及补充用水、水洗槽清洗用水、纯水制备用水以及酸雾喷淋塔用水，依托厂区现有给水系统可以满足本项目需要。 （2）排水 本项目废水主要为生活污水、生产废水。 生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为86.4t/a（0.288t/d）。依托厂区现有一体化生活污水处理设施处理后经厂区总排口排入产业区市政管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 改建后，项目生产废水主要为各槽体内槽液定期更换产生的倒槽废液、各环节清洗废水、喷淋塔废水、工业纯水机浓水及反冲洗废水。生产废水依托厂区现有的生产废水处理站进行处理，该生产废水处理站处理能力60t/d，采用“中和调节+混凝+沉淀+石英砂过滤”处理工艺，生产废水处理达标后经厂区总排口排入产业区市政管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 本项目水平衡见图1，本项目改建完成后全厂水平衡见图2。 新鲜水 0.36 工件表面清洗 48.35 60.406 酸雾吸收液补充及更换 2.496 1.0 0.04 45.936 0.096 0.9 0.072 职工生活 一体化生活污水处理设施 0.288 0.36 2.4 纯水机反冲洗酸碱废水 0.288 槽体槽液补充及更换 2.41 0.32 46.97 46.97 55.1 厂区生产废水 处理站 0.1 7.84 7.84 纯水机反渗透系统排浓 常袋镇污水处理厂 图1 本项目水平衡示意图（t/d） 新鲜水 0.77 工件表面清洗 50.98 75.763 酸雾吸收液补充及更换 11.946 1.167 0.09 48.436 0.446 1.05 0.192 职工生活 一体化生活污水处理设施 0.768 0.96 11.5 纯水机反冲洗酸碱废水 0.768 槽体槽液补充及更换 2.54 0.68 50.02 50.02 58.42 厂区生产废水 处理站 0.117 7.84 7.632 纯水机反渗透系统排浓 封孔用水 散失2.1 2.1 图2 改建后全厂水平衡示意图（t/d） 常袋镇污水处理厂 2、用电 本次改建项目年用电量为45.6万kW•h，由常袋镇电网供应，依托厂区现有供电设施。 八、劳动定员及工作制度 本项目现有工程厂区职工20人，均不在厂食宿；现有两条阳极氧化生产线均为每天1班，每班4h制，年运行300天。 本次改建项目新增劳动定员12人，其中管理人员2人，生产职工10人，均不在厂区食宿。改建完成后，金属构件预处理生产线每天3班，每班8h，年运行300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、改建项目工艺流程 本次改建项目将2#阳极氧化生产线改造成金属构件涂装前的表面预处理生产线，新增产品为铝合金新能源汽车机箱、铁轴承套圈、铜轴承保持器。改建后具体工艺流程及简述如下。 1、新能源汽车机箱工艺流程及产污环节 碱蚀、水洗 中和、水洗 热纯水洗 烘干 检验 包装入库 废水、固废 废气、废水、固废 新能源汽车机箱（待处理件） 废水 图3 新能源汽车机箱生产工艺及产污环节示意图 工艺流程简述： 碱蚀：去除工件表面天然氧化膜，活化工件表面，同时有调整金属光泽并兼有平整的效果，进一步去除表面污物。项目碱蚀槽液采用20%NaOH溶液，电加热温度控制在50~60℃。碱蚀槽液在碱蚀槽配制，平时添加NaOH保持槽液浓度。碱蚀后进行二级逆流水洗。 中和：去除工件残留在金属表面的腐蚀斑，中和工件表面的残留的碱液，项目采用10%的H2SO4溶液中和，常温下操作，产生硫酸雾废气。10%H2SO4溶液在中和槽配制，平时添加硫酸溶液保持槽液浓度。中和后根据产品需要进行多级水洗或纯水洗。 水洗：工件表面经各工序处理后均需清洗，在常温下用自来水或者纯水洗脱工件表面处理过程粘附的各种化学物质和其他杂质。槽内有溢流水孔，水到相应位置后溢流排至排污管道进入厂区污水处理站，定期补充自来水或纯水。 热纯水洗：工件经中和、水洗后最后进入热纯水洗槽，提升工件表面温度，便于后续烘干作业，采用电加热，水温控制在50~70℃，清洗废水通过槽体溢流至排污管道进入厂区污水处理站，定期补充纯水。 烘干：采用电烘箱将清洗后工件表面残留的水分烘干，加热温度70℃。 各反应槽体安装有过滤机对槽液进行杂质过滤，滤芯约60天更换一次，产生废PP棉滤芯；槽液每150天彻底更换一次，产生倒槽废液。 2、轴承工艺流程及产污环节 酸活化、水洗 中和、水洗 超声波纯水洗 废气、废水、固废 废水、固废 脱脂、水洗 废水、固废 碱活化、水洗 废水、固废 铁轴承套圈（待处理件） 噪声、废水 超声波除油、水洗 噪声、废水、固废 包装入库 吹干、检验 发蓝、水洗 废气、废水、固废 热纯水洗 废水 图4 轴承生产工艺及产污环节示意图 工艺流程简述： 脱脂：去除工件表面的油及其他污物，采用20%NaOH溶液脱脂，电加热温度控制在50~60℃。20%NaOH溶液在脱脂槽内配制，平时添加NaOH溶液保持槽液浓度。脱脂后进行二级逆流水洗。 超声波除油：工件表面盲孔、狭缝中残留的灰尘、砂粒等不溶性的污染物通过一般的除油方式难以彻底清除，超声波具有强大的冲击波，能渗透到工件表面孔隙里，使工件表面残留的污渍进一步清洗干净。超声波除油槽液采用20%NaOH溶液，电加热温度控制在50~60℃。20%NaOH溶液在槽体配制，平时添加NaOH溶液保持槽液浓度。超声波除油后再经二级逆流水洗。 酸活化：酸活化是将工件表面的氧化膜进一步溶解露出活泼的金属界面的过程，提升工件基体的结合力，拟采用50%的盐酸溶液进行酸活化，常温下操作，产生氯化氢废气。50%的盐酸溶液在酸活化槽内配制，平时添加盐酸溶液保持槽液浓度。酸活化后依次进行二级逆流水洗、二级逆流水洗、三级逆流水洗和一级纯水洗。 中和：去除工件残留在金属表面的腐蚀斑，中和工件表面残留的酸液，项目采用10%~20%NaOH溶液中和，常温下操作。NaOH溶液在中和槽配制，平时添加NaOH溶液保持槽液浓度。中和后再经二级逆流水洗。 碱活化：碱活化是采用20%NaOH溶液进行工件活化处理，常温下操作。槽液在槽体内配制，平时定期添加保持槽液浓度。碱活化后依次进行二级逆流水洗、一级纯水洗、超声波纯水洗、热纯水洗和二级逆流水洗。 水洗：工件表面经各工序处理后均需清洗，在常温下用自来水或者纯水洗脱工件表面处理过程粘附的各种化学物质和其他杂质。槽内有溢流水孔，水到相应位置后溢流排至排污管道进入厂区污水处理站，定期补充自来水或纯水。 超声波纯水洗：为使工件盲孔、狭缝中残留的污渍进一步清洗干净，采用纯水利用超声强大的冲击波进行清洗，清洗废水通过槽体溢流至排污管道进入厂区污水处理站，定期补充纯水。 热纯水洗：热水洗槽使用纯水，采用电加热，水温控制在50~70℃，清洗废水通过槽体溢流至排污管道进入厂区污水处理站，定期补充纯水。 发蓝：主要针对铁制件，采用化学方法，在较高温度下对铁制件进行发蓝处理，增强抗蚀能力，延长使用寿命。将铁制件放入含550~650g/L NaOH溶液（氧化剂）和100~150g/L NaNO2的溶液（氧化催化剂）中，在130℃左右的处理温度下加工10~12min，使零件表面生成一层很薄的蓝黑色氧化膜（膜厚约1.5μm）。这层氧化膜组织致密，能牢固地与金属表面结合，而且色泽美观，有较大的弹性和润滑性，能防止金属锈蚀。 氧化膜（磁性Fe3O4）的生成原理，可用反应方程式表示如下： 3Fe＋NaNO2＋5NaOH＝3Na2FeO2＋NH3↑＋H2O 6Na2FeO2＋NaNO2＋5H2O＝3Na2Fe2O4＋NH3↑＋7NaOH Na2FeO2＋Na2Fe2O4＋2H2O＝Fe3O4↓＋4NaOH 吹干：采用空压机将清洗后工件表面残留的水分吹干。 各反应槽体安装有过滤机对槽液进行杂质过滤，滤芯约60天更换一次，产生废PP棉滤芯；槽液每150天彻底更换一次，产生倒槽废液。 3、轴承保持器工艺流程及产污环节 酸洗、水洗 超声波纯水洗 烘干 废水、固废 脱脂、水洗 废水、固废 热纯水洗 废水 铜轴承保持器 （待处理件） 废气、废水 中和、水洗 废水、固废 检验 包装入库 图5 轴承保持器生产工艺及产污环节示意图 工艺流程简述： 脱脂：去除工件表面的油及其他污物，采用20%NaOH溶液脱脂，常温下操作。20%NaOH溶液在脱脂槽内配制，平时添加NaOH溶液保持槽液浓度。脱脂后进行二级逆流水洗。 酸洗：是利用酸对氧化物溶解以及腐蚀的机械剥离作用达到除锈和除氧化皮的目的，拟采用10%盐酸和20%硫酸进行酸洗，常温下操作，产生氯化氢、硫酸雾废气。槽液在酸洗槽配制，平时添加盐酸和硫酸溶液保持槽液浓度。酸洗再经二级逆流水洗。 中和：去除工件残留在金属表面的腐蚀斑，中和工件表面残留的酸液，项目采用10%~20%NaOH溶液中和，常温下操作。NaOH溶液在中和槽配制，平时添加NaOH溶液保持槽液浓度。中和后再经二级逆流水洗。 热纯水洗：工件经中和、水洗后最后进入热纯水洗槽，提升工件表面温度，便于后续烘干作业，采用电加热，水温控制在50~70℃，清洗废水通过槽体溢流至排污管道进入厂区污水处理站，定期补充纯水。 超声波纯水洗：为使工件盲孔、狭缝中残留的污渍进一步清洗干净，采用纯水利用超声强大的冲击波进行清洗，清洗废水通过槽体溢流至排污管道进入厂区污水处理站，定期补充纯水。 烘干：采用电烘箱将清洗后工件表面残留的水分烘干，加热温度70℃。 各反应槽体安装有过滤机对槽液进行杂质过滤，滤芯约60天更换一次，产生废PP棉滤芯；槽液每150天彻底更换一次，产生倒槽废液。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 中和、酸洗、酸活化工序; 硫酸雾、 氯化氢; 有组织; 集气罩+两级酸雾净化塔+15m高排气筒. 发蓝工序; 氨; 有组织. 废水; 生产废水; 生产线各槽体槽液更换; 倒槽废液; 间断; 进入厂区生产废水处理站处理后，经厂区总排口进入常袋镇污水处理厂进行深度处理. 各清洗工序; 清洗废水; 连续. 酸雾喷淋塔; 喷淋塔废水; 间断. 工业纯水机; 排浓水、反冲洗废水; 连续. 生活污水; 日常办公; 生活污水; 间断; 经厂区一体化生活污水处理设施处理后，经总排口进入常袋镇污水处理厂进行深度处理. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 一体化生活污水处理设施; 污泥; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 工业纯水机; 废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂、废RO反渗透膜; 间断. 危险废物; 生产废水处理站; 压滤污泥; 间断; 分类暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 生产线各槽体过滤机; 废PP棉滤芯（含槽渣）; 间断. 原辅料化学品包装拆装; 废化学品外包装物; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程项目概况及环保手续履行情况 洛阳东旭机电科技有限公司位于孟津区常袋镇武家湾村，目前厂区共有两条阳极氧化铝生产线；2017年11月28日，孟津县环境保护局以孟环审[2017]89号对《洛阳东旭机电科技有限公司年加工10万套阳极氧化铝合金光电连接器项目环境影响报告表》进行了批复；2018年12月，东旭公司组织完成了竣工环境保护验收。2019年8月12日，孟津县环境保护局以孟环审[2019]111号对《洛阳东旭机电科技有限公司阳极氧化铝生产线扩建项目环境影响报告表》进行了批复；2020年8月，东旭公司组织完成了竣工环境保护自主验收。现有工程环保手续详见附件3。 厂区现有1#阳极氧化铝生产线生产规模为年加工阳极氧化铝合金光电连接器5万套，2#阳极氧化铝生产线生产规模为年加工光电机箱5000套、架子及其他类1240套；两条阳极氧化铝生产线采用的生产工艺均为脱脂、水洗—碱蚀、水洗—中和、水洗—阳极氧化—水洗—染色、水洗—封孔、水洗。 2020年7月21日，东旭公司在全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可申请，证书编号：91410300MA3X862X5L001P（见附件4），并按排污许可要求开展了例行监测，详见下表。 - 企业例行监测情况一览表 项目; 排放口/监测点位名称; 污染因子; 监测频次. 厂区有组织; DA001; 酸雾净化塔15m排气筒出口; 硫酸雾; 半年一次. DA002; 2#酸雾净化塔15m排气筒出口; 硫酸雾; 半年一次. 厂区无组织; /; 硫酸雾; 每年一次. 废水; DW001; 总排口; BOD5、动植物油; 每年一次. 石油类、总铝、氨氮、SS; 每月一次. 流量、pH、COD; 在线监测. 二、现有工程工艺流程 厂区现有两条阳极氧化铝生产线采用的生产工艺均为脱脂、水洗—碱蚀、水洗—中和、水洗—阳极氧化—水洗—染色、水洗—封孔、水洗。 具体生产工艺流程如下： 碱蚀、水洗 染色、水洗 封孔、水洗 废水 脱脂、水洗 废气、废水 阳极氧化、水洗 铝合金光电连接器、光电机箱、架子及其他类 废水 中和、水洗 废气、废水 检验 包装入库 废气、废水 废水 图6 现有工程生产工艺流程及产污环节示意图 三、现有工程污染物排放情况及治理措施 现有工程的“三废”排放情况结合现场调查情况、排污许可以及现有工程的环评报告、验收报告、例行监测数据（2022年3月14日）进行综合统计。 1.废气 （1）有组织废气 现有工程废气主要为硫酸使用及生产过程中产生的硫酸雾。两条阳极氧化生产线分别在脱脂槽、中和槽和氧化槽的一侧侧边设置抽风系统对硫酸雾进行收集，收集后的硫酸雾经各自配套的酸雾净化塔+15m高排气筒排放。 根据2022年3月14日河南德之誉环境科技有限公司对洛阳东旭机电科技有限公司厂区有组织废气例行监测数据（报告编号：DEJC-10（02W）-03-2022），现有工程硫酸雾废气污染物排放情况详见下表。 - 现有工程有组织废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 测次; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准; 达标 情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001（1#生产线配套的酸雾净化塔15m高排气筒出口）; 硫酸雾; 1; 4.62; 0.04; 30; /; 达标. 2; 4.38; 0.038; 达标. 3; 3.87; 0.033; 达标. 均值; 4.29; 0.037; 达标. DA002 （2#生产线配套的酸雾净化塔15m高排气筒出口）; 硫酸雾; 1; 2.76; 0.019; 达标. 2; 3.25; 0.023; 达标. 3; 3.51; 0.024; 达标. 均值; 3.17; 0.022; 达标. 根据上表可知，两条阳极氧化生产线产生的硫酸雾经酸雾净化塔处理后，排气筒出口处排放浓度符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5（车间或生产设施排气筒排放限值30mg/m3）的要求。 （2）无组织废气 现有工程无组织废气主要为车间集气罩未收集到的硫酸雾。根据2022年3月14日河南德之誉环境科技有限公司对洛阳东旭机电科技有限公司厂区周围无组织废气例行监测数据（报告编号：DEJC-10（02W）-03-2022）可知，厂界硫酸雾无组织排放浓度为0.166mg/m3~0.305mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”周界外浓度最高点：硫酸雾1.2mg/m3的要求。 2.废水 现有工程排放的废水主要包括生活污水和生产废水。 现有工程生活污水经一体化生活污水处理设施处理后，由厂区总排口排入常袋镇污水处理厂进一步处理。厂区一体化生活污水处理设施处理规模0.1t/h，采用水解酸化+生物接触氧化+沉淀工艺。 现有工程生产废水主要为倒槽废液、各环节清洗废水、喷淋塔废水、纯水制备系统浓水。经厂区生产废水处理站处理后，由厂区总排口排入常袋镇污水处理厂进一步处理。生产废水处理站处理规模10t/d，采用中和+混凝+沉淀+压滤工艺。 根据《洛阳东旭机电科技有限公司阳极氧化铝生产线扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，现有工程废水及污染物排放情况见下表。 - 现有工程废水污染物排放情况一览表 单位：mg/L，pH除外 检测点位; 采样日期; 检测 频次; 检测项目. pH（无量纲）; 化学需氧量; 氨氮; 悬浮物; 石油类; 总铝. 厂区污水总排口; 2020.6.23; 第一次; 7.06; 58; 1.52; 35; 0.60; 0.0208. 第二次; 7.18; 61; 1.58; 37; 0.54; 0.0164. 第三次; 7.22; 65; 1.60; 31; 0.52; 0.0191. 第四次; 7.19; 54; 1.51; 32; 0.44; 0.0189. 2020.6.24; 第一次; 7.36; 51; 1.50; 39; 0.57; 0.0175. 第二次; 7.05; 64; 1.49; 33; 0.42; 0.0170. 第三次; 7.12; 60; 1.46; 36; 0.46; 0.0204. 第四次; 7.29; 53; 1.59; 40; 0.68; 0.0185. 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2; 6~9; 80; 15; 50; 3.0; 3.0. 常袋镇污水处理厂进水水质; 6~9; 575; 55; 275; /; /. 根据上表可知，厂区污水总排口污染物浓度符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2排放限值要求以及常袋镇污水处理厂进水水质要求，生产废水经生产废水处理站处理后经厂区污水总排口进入常袋镇污水处理厂深度处理。 3.噪声 现有工程噪声源为工业冷水机、风机、水泵等设备。项目运营期间，通过采取合理布局、车间密闭隔声和距离衰减等噪声防治措施，减小噪声对周围环境影响。根据现有工程例行监测报告中的监测数据，项目噪声排放情况（监测时间2022年9月19日）见下表。 - 现有工程噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 56.2; 44.1. 南厂界; 54.1; 43. （GB12348-2008）3类; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 备注：西侧为公共厂界、北侧为空地. 根据上表可知，东厂界和南厂界噪声排放值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准3类限值要求。 4.固废排放情况 根据现场调查，现有工程实际产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固废和危险废物。 厂区生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。一般固体废物主要有一体化生活污水处理设施产生的污泥，工业纯水机定期更换过滤材料产生的废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂、废RO反渗透膜，在厂区一般固废暂存区暂存后定期外售。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物主要有生产废水处理站产生的压滤污泥、废PP棉滤芯、废石英砂、废活性炭，槽体过滤机产生的废PP棉滤芯（含槽渣），原辅料化学品包装拆装过程产生的废化学品外包装物，在危险废物暂存间暂存后定期委托有资质单位进行处理。 现有工程固体废物产生量及处理去向详见下表。 - 现有工程固体废物产生及处理情况一览表 单位：t/a 固废类别; 固废名称; 产生量; 危废类别及代码; 处理处置情况. 一般工业固体废物; 纯水机; 废石英砂; 0.24; /; 集中收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售. 废活性炭; 0.07; /. 废离子交换树脂; 0.055; /. 废RO反渗透膜; 0.0007; /. 生活污水处理设施污泥; 0.22; /. 小计; 0.59; /. 危险废物; 废化学品外包装物; 0.062; HW49（900-041-49）; 厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处理. 废过滤机PP棉滤芯（含槽渣）; 1.96; HW49（900-041-49）. 生产废水站; 废PP棉滤芯; 0.018. 废石英砂; 0.4; HW49（900-041-49）. 废活性炭; 0.1; HW49（900-041-49）. 压滤污泥; 0.9; HW17（336-064-17）. 小计; 3.44; /. 职工生活垃圾; 3.0; /; 集中收集后定期由环卫部门清运处置. 四、现有工程“三废”排放情况汇总 根据上述内容，现有工程三废排放情况见下表。 - 现有工程三废排放情况一览表 类别; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废气; 硫酸雾; 0.603. 废水2207t/a; COD; 0.1147. 氨氮; 0.0009. SS; 0.0131. 石油类; 0.0025. 总铝; 0.0042. 固废处置量; 危险废物; 3.44. 一般工业固废; 0.59. 生活垃圾; 3.0. 五、现有工程存在环保问题及整改措施 结合原有环境影响报告表、竣工验收报告和现场勘察情况，各项污染防治措施到位，不存在环保问题。建议企业做好环保设备的运行维护，定期检修，确保污染物达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环委办[2022] 12号），通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 其他污染物 为了解项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，本次评价委托河南摩尔检测有限公司对项目车间西南侧454m的半坡村进行了补充监测，监测时间为2022年10月18日~20日，监测因子为氯化氢、氨。同时借用《洛阳市攀研科技有限公司年加工30万件军品零部件项目环境影响报告书》（报批版）中河南申越检测技术有限公司对半坡村（位于本项目车间西南454m）的监测数据，监测因子为硫酸雾，监测时间为2022年2月22日~28日，监测点位、频次及监测结果见下表，监测布点位置详见附图6。 - 监测点位及监测因子、频次一览表 监测点位; 监测因子; 取值时间; 监测频次. 半坡村; 氯化氢、硫酸雾; 1小时平均、 24小时平均; 连续3天，每天不少于4次，每次≥45分钟；小时浓度时间为 02、08、14、20时. 氨; 1小时平均. - 其他污染物环境质量监测结果一览表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 半坡村; 氯化氢; 1h平均值; 50; 未检出; /; 0; 达标. 24h平均值; 15; 未检出; /; 0; 达标. 硫酸雾; 1h平均值; 300; 未检出; /; 0; 达标. 24h平均值; 150; 未检出; /; 0; 达标. 氨; 1h平均值; 200; 20~60; 30; 0; 达标. 由上表中的监测结果可知，监测点处氯化氢、硫酸雾1小时平均浓度值、24小时平均浓度值以及氨的1小时平均浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D参考限值要求。 二、地表水环境质量现状 本项目生活污水经厂区一体化生活污水处理设施处理后、生产废水经厂区生产废水处理站进行处理后在总排口进入市政污水管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）表1一级A标准后排放。经调查，常袋镇污水处理厂现有排污口调整至邙山渠。根据地表水质量功能划分，邙山渠地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《洛阳市攀研科技有限公司年加工30万件军品零部件项目环境影响报告书》（报批版）中河南申越检测技术有限公司于2022年2月22日对邙山渠2个监测断面的监测数据，监测结果见下表。 - 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测断面; 项目; pH; COD; 溶解氧; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类; 镍; 六价铬; 粪大肠菌群. 邙山渠; 废水入渠口上游500m; 监测值; 7.2; 11; 5.6; 0.456; 未检出; 0.564; 未检出; 未检出; 未检出; 320. 标准指数; 0.2; 0.55; 0.82; 0.456; /; 0.564; /; /; /; /. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水入渠口下游500m; 监测值; 7.5; 9; 5.3; 0.662; 未检出; 0.721; 未检出; 未检出; 未检出; 360. 标准指数; 0.5; 0.45; 0.91; 0.662; /; 0.721; /; /; /; /. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准; 6~9; 20; 5.0; 1.0; 0.2; 1.0; 0.05; /; 0.05; 10000g/L. 由上表可知，邙山渠2个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，本次评价利用《洛阳东旭机电科技有限公司阳极氧化铝生产线扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》中的验收监测数据进行说明。根据验收报告，洛阳德之誉环境科技有限公司于2020年6月23日~6月24日对项目东北30m武家湾村的声环境质量、厂区北、南、东厂界的噪声现状进行了监测，监测期间厂区现有工程正常生产，监测布点见附图6，监测结果详见下表。 - 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 2020.6.23; 2020.6.24. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 武家湾村; 51.4; 41.8; 51.6; 41.6. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 东厂界; 52.1; 42.2; 52.4; 42.4. 南厂界; 53.2; 43.4; 53.6; 43.1. 北厂界; 52.7; 43.8; 53.4; 43.7. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：西侧为公共厂界. 根据上表可知，北、南、东厂界噪声现状均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准3类限值要求，项目东北30m处的武家湾村声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 四、土壤环境质量现状 为了解建设项目所在区域的土壤质量现状，本次评价委托河南摩尔检测有限公司于2022年10月18日对本项目办公区附近的土壤环境质量现状进行了检测。监测点位、监测因子及监测结果见下表，监测布点位置详见附图6。 - 土壤监测点位及监测因子一览表 监测点; 取样 类型; 监测因子. 基本因子; 特征因子. 办公区附近空地; 表层样; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子; pH、石油烃、铝、铁. - 土壤环境监测结果一览表 单位：mg/kg 检测点位 监测因子; 办公区附近空地; 标准值. 砷; 13; 900. 镉; 0.318; 2500. 六价铬; 未检出; 65. 铜; 29; 18000. 铅; 28; 5.7. 汞; 0.172; 38. 镍; 38; 60. 四氯化碳; 未检出; 2.8. 氯仿; 0.0026; 0.9. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 9. 1,2-二氯乙烷/苯; 未检出; 5. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 54. 二氯甲烷; 未检出; 616. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 6.8. 四氯乙烯; 未检出; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 2.8. 三氯乙烯; 未检出; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 0.5. 氯乙烯; 未检出; 0.43. 苯; 未检出; 4. 氯苯; 未检出; 270. 1,2-二氯苯; 未检出; 560. 1,4-二氯苯; 未检出; 20. 乙苯; 未检出; 28. 苯乙烯; 未检出; 1290. 甲苯; 未检出; 1200. 对间二甲苯; 未检出; 570. 邻二甲苯; 未检出; 640. 氯甲烷; 未检出; 37. 硝基苯; 未检出; 76. 苯胺; 未检出; 260. 2-氯酚; 未检出; 2256. 萘; 未检出; 70. 苯并[a]蒽; 未检出; 15. 䓛; 未检出; 1293. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 15. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 151. 苯并[a]芘; 未检出; 1.5. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 15. pH; 8.15; /. 铝（以AL2O3计）（%）; 14; /. 铁; 4.51×104; /. 石油烃(C10-C40); 未检出; 4500. 根据监测结果，项目厂区土壤基本因子监测结果均能未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，特征因子pH监测结果为8.15、铝（以AL2O3计）监测结果为14%、铁监测结果为4.51×104 mg/kg、铜监测结果为29mg/kg、石油烃未检出。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇武家湾村），为改建项目，在东旭公司现有生产车间内建设，不新增占地。根据现场调查，项目周边主要环境保护目标详见下表。项目周围敏感目标分布见附图2。 - 主要环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址 方位; 相对厂界距离/m. 武家湾村; 环境空气(500m范围内); 人群; 环境空气功能区二类区; 东北; 30m. 东南; 80m. 西北; 63m. 半坡村; 西南; 454m. 武家湾村; 声环境 (50m范围内); 人群; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准; 东北; 30m. 邙山陵墓群; 文物; 邙山陵墓群; 国家重点文物保护单位; 本项目位于邙山陵墓群中段建设控制地带内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准： 标准 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 硫酸雾; 15m; 1.5; 45; 1.2. 氯化氢; 15m; 0.26; 100; 0.2. 2.《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准： 标准 污染物; 最高允许排放速率 （15m高排气筒，kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 氨; 4.9; 1.5. 3.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： 污染物; pH; COD; SS; 氨氮; 总氮; 石油类; 总铜; 总铁; 总铝. 标准限值; 6~9; 500 mg/L; 400 mg/L; /; /; 20 mg/L; 2.0 mg/L; /; /. 4.《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2排放限值： 污染物; pH; COD; SS; 氨氮; 总氮; 石油类; 总铜; 总铁; 总铝. 标准限值; 6~9; 80 mg/L; 50 mg/L; 15 mg/L; 20 mg/L; 3.0 mg/L; 0.5 mg/L; 3.0 mg/L; 3.0 mg/L. 5.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 6.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 厂区总排口现有工程主要水污染物总量控制指标为：COD0.1147t/a、氨氮0.0009t/a；改建项目厂区总排口新增主要水污染物排放总量控制指标为：COD0.8714t/a、氨氮0.1894t/a；改建完成后，厂区总排口水污染物总量控制指标：COD0.9861t/a、氨氮0.1903t/a。 经常袋镇污水处理厂深度处理后新增主要污染物排放总量为COD0.7703t/a，氨氮0.0881t/a，纳入孟津区常袋镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 本项目实施后全厂的总量控制指标一览表 类别; 污染物名称; 现有工程总量控制指标; 本项目新增总量指标; 本项目实施后全厂的总量指标; 新增总量指标. 现有工程; 本次改建新增; 改建后全厂. 生产; COD; 0.1057; 0.8674; 0.9731; 0.1032; 0.7660; 0.8692. 氨氮; 0; 0.1888; 0.1888; 0; 0.0877; 0.0877. 生活; COD; 0.0090; 0.0040; 0.0130; 0.0072; 0.0043; 0.0115. 氨氮; 0.0009; 0.0005; 0.0014; 0.0007; 0.0004; 0.0011. 总计; COD; 0.1147; 0.8714; 0.9861; 0.1104; 0.7703; 0.8807. 氨氮; 0.0009; 0.1894; 0.1903; 0.0007; 0.0881; 0.0888. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用现有车间进行建设，项目不新增占地，不涉及土建工程。 施工期主要工作是少量新增设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期影响主要为噪声影响，环评要求建设单位合理安排施工时间，夜间不施工，采取措施后施工期基本不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 本项目新增废气污染物主要为改建后的金属构件预处理生产线产生的硫酸雾、氯化氢和氨。项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 年运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 中和、酸洗工序; 硫酸雾; 有组织排放; 3.1; 0.0279; 0.2009; 两级氢氧化钠碱液喷淋中和; 90; 是; 9000; 7200; 0.31; 0.0028; 0.0201; 45; 1.5. 酸洗、酸活化工序; 氯化氢; 有组织排放; 33.9; 0.3051; 2.1965; 95; 是; 7200; 1.7; 0.0153; 0.1098; 100; 0.26. 中和、酸洗工序; 硫酸雾; 无组织排放; /; /; 0.0223; /; /; /; /; 7200; /; /; 0.0223; 1.2; /. 酸洗、酸活化工序; 氯化氢; 无组织排放; /; /; 0.2441; /; /; 7200; /; /; 0.2441; 0.2; /. 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 年运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 发蓝工序; 氨; 有组织排放; 6.02; 0.0542; 0.3902; 两级氢氧化钠碱液喷淋中和; 70; 是; 9000; 7200; 1.81; 0.0163; 0.1171; /; 4.9. 发蓝工序; 氨; 无组织排放; /; /; 0.0434; /; /; /; /; 7200; /; /; 0.0434; 1.5; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气污染源强核算及达标分析 （1）废气污染源强核算 本次改建后的金属构件预处理生产线上设置的中和槽、酸洗槽、酸活化槽在加工过程中会产生硫酸雾和氯化氢，发蓝槽加工过程中产生氨。目前金属表面处理及热处理加工业尚未出台污染物源强核算技术指南，本次酸雾废气的源强核算参照《污染源源强核算技术指南 电镀》计算。 根据电镀源强核算指南，酸雾产生量按下式计算： 式中：D—核算时段内污染物产生量，t； Gs—单位渡槽液面面积单位时间废气污染物产生量，参考《污染源源强核算技术指南电镀》（HJ984-2018）附录B.1 单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数，g/m2·h； A—镀槽液面面积，m2； t—核算时段内污染物产生时间，h。 本项目阳极氧化生产线内产生酸雾的槽体设置情况见下表。 - 本项目生产线酸雾废气产生情况一览表 槽名称; 污染物; 槽液; 温度(℃); 槽数(个); 液槽长×宽（m）; 蒸发面积(m2); 附录B.1源强系数g/m2·h; 产生速率kg/h; 年工作时间h/a; 产生量t/a. 中和槽; 硫酸雾; 10% H2SO4; 常温; 1; 1.3×0.5; 0.65; 25.2; 0.0164; 7200; 0.1179. 10% H2SO4; 常温; 1; 0.6×0.5; 0.3; 25.2; 0.0076; 7200; 0.0544. 酸活化槽; 氯化氢; 30% 盐酸; 常温; 1; 0.6×0.8; 0.48; 643.6; 0.2471; 7200; 2.2243. 酸洗槽; 氯化氢; 10% 盐酸; 常温; 1; 0.4×0.7; 0.28; 107.3; 0.0240; 7200; 0.2163. 硫酸雾; 20% 硫酸; 常温; 0.28; 25.2; 0.0071; 7200; 0.0508. 发蓝槽; 氨; 550~650g/L NaOH和100~150g/L NaNO2，130℃; 1; 1.5×1.0; /; /; 0.0602; 7200; 0.4336. 1; 1.0×0.9. 备注：发蓝槽氨的产生量按照亚硝酸钠全部参与反应，并根据化学反应方程式的物料平衡计算得到。. （2）废气治理措施及达标分析 本次改建项目分别对中和槽、酸活化槽、酸洗槽、发蓝槽设置侧吸式集气罩（共6个）及集气管道，各槽体产生的酸雾废气、氨经收集后，依托厂区现有酸雾喷淋塔（TA002）处理后由15m排气筒（DA002）达标排放。酸雾喷淋塔采用氢氧化钠碱液作为吸收剂，内部设置两级碱液喷淋。由于氨气易溶于水，且本项目氨气产生量较少，因此本次拟将氨气汇同本生产线硫酸雾、氯化氢气体一起经槽边侧吸集气罩引入酸雾喷淋塔处理。 根据《三废处理工程技术手册-废气卷》，槽边式集气罩排气量计算的有关公式如下： Q=BWC 其中：Q---集气罩排风量，m3/s；B-工作面长度（m）；h-工作面宽度（m）；C-风量系数，在0.25~2.5m3/（m2·s）范围内变化，本项目取0.5m3/（m2·s）。 本项目生产线集气罩排风量计算情况见下表。 - 本项目生产线集气罩排风量计算情况一览表 排气筒编号; 治理设施编号; 产污设备; 主要污染物; 槽数(个); 槽体长（m）; 槽体宽（m）; 风量系数(m3/m2·s); 所需风量(m3/h); 风量 合计(m3/h). DA002; TA002; 中和槽; 硫酸雾; 1; 1.3; 0.5; 0.5; 1170; 7398. 1; 0.6; 0.5; 0.5; 540. 酸活化槽; 氯化氢; 1; 0.6; 0.8; 0.5; 864. 酸洗槽; 氯化氢、硫酸雾; 1; 0.4; 0.7; 0.5; 504. 发蓝槽; 氨; 1; 1.5; 1.0; 0.5; 2700. 1; 1.0; 0.9; 0.5; 1620. 经计算可知，本次改建后的金属构件预处理生产线所需最低排风量为7398m3/h。根据现有工程验收监测数据，现有TA002酸雾喷淋塔风机风量约9000m3/h，可满足本项目废气收集的风量需求。本项目侧吸式集气罩酸雾收集效率以90%计。 参考《污染源源强核算技术指南 电镀行业》（HJ984-2018）附录F中表F.1可知，推荐喷淋中和法治理酸性废气，氢氧化钠碱液喷淋对硫酸雾的去除效率可达到90%以上、对氯化氢的去除效率可达到95%以上；本次评价保守取值硫酸雾和氯化氢的去除效率分别为90%、95%，对氨的去除效率保守取值为70%，则废气经处理后硫酸雾的排放速率为0.0028kg/h、排放浓度为0.31mg/m3，氯化氢排放速率为0.0153kg/h、排放浓度为1.7mg/m3，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。氨的排放速率为0.0163kg/h、排放浓度为1.81mg/m3，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准限值要求。 3、废气处理措施可行性分析 （1）酸性废气处理措施可行性分析 本项目属于金属制品业中的表面处理，暂无相应的排污许可证申请与核发技术规范，参照《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（排污许可证申请与核发技术规范）表7 电镀废气治理可行技术可知：硫酸雾、氯化氢等酸性废气的治理可行技术为喷淋塔中和法。 本项目硫酸雾、氯化氢依托厂区现有酸雾喷淋塔（TA002）进行处理，酸雾喷淋塔采用氢氧化钠碱液作为吸收剂，内部设置两级碱液喷淋，对产生的硫酸雾、氯化氢进行中和处理，属于可行防治技术；同时，根据上述达标分析可知，本项目硫酸雾、氯化氢经两级碱液喷淋塔处理后排放速率、排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。因此，本项目酸性废气处理措施可行。 （2）化学发蓝过程产生的氨气处理措施可行性分析 化学发蓝过程中以亚硝酸钠作为氧化剂，与工件表面的铁发生反应过程中有氨气产生，由于本项目氨气产生量较小，且氨气极易溶于水，喷淋塔采用的是低浓度碱液，对氨气具有一定的去除效率，且氨溶于水形成氨水对本项目氯化氢废气也有一定中和去除效果，因此，本项目不再对氨气进行局部抽气、单独设置废气处理装置，氨气经槽侧集气罩收集后与硫酸雾、氯化氢一起去往现有酸雾喷淋塔（TA002）进行处理。本次评价保守取值氨气去除率为70%，根据上述达标分析可知，经处理后氨气排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准限值。因此，本项目氨气处理措施可行。 4、废气排放口基本情况 - 本项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA002; 两级碱液喷淋塔排气筒; 一般排放口; 112.366156; 34.773783; 15; 0.4; 20. 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测计划见下表。 - 废气监测方案 排放口编号/监测点位; 监测指标; 监测设施; 监测频次; 执行排放标准. 碱液喷淋塔排气筒DA002; 硫酸雾、氯化氢; 手工; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; 手工; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）. 厂界无组织排放监控点; 硫酸雾、氯化氢; 手工; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; 手工; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）. - 二、水环境影响分析 1、废水源强 本次改建项目新增废水主要包括生产废水和生活污水两部分。 （1）生产废水 本项目新增生产废水主要为由现有2#阳极氧化生产线改建而成的金属构件预处理生产线增加的生产废水，包括各生产线倒槽废液、各环节清洗废水、喷淋塔废水、纯水制备系统浓盐水及反冲洗废水。 ①倒槽废液 本项目槽体槽液更换涉及脱脂槽、碱蚀槽、中和槽、超声波除油槽、酸活化槽、碱活化槽、酸洗槽、发蓝槽，各槽体槽液循环利用并定期补充损耗量，日常损耗量约为5%，则补充用水量为0.32m3/d、95.33m3/a（其中自来水用水量59.27m3/a、纯水用水量36.06m3/a）；各槽液每150天更换一次，年更换2次，经核算，本项目槽液更换用水量为0.04m3/d、12.71m3/a（其中自来水用水量7.9m3/a、纯水用水量4.81m3/a），则倒槽废液产生量为12.71m3/a。 各槽体倒槽废液产生情况详见下表。 - 本项目倒槽废液产生情况一览表 生产线; 槽体; 长×宽×高（m）; 用水 类型; 数量（个）; 有效容积(m3); 定期补充损耗用水量（m3/a）; 槽液更换用水量（m3/a）; 倒槽废液产生量(m3/a). 金属构件预处理生产线; 脱脂槽; 1.0m×0.65m×0.8m; 自来水; 1; 0.416; 6.24; 0.83; 0.83. 0.9×0.8×0.75; 自来水; 1; 0.432; 6.48; 0.86; 0.86. 超声波除油槽; 1.45m×0.8m×0.75m; 自来水; 1; 0.696; 10.44; 1.39; 1.39. 碱蚀槽; 1.2×0.6×0.7; 自来水; 1; 0.403; 6.05; 0.81; 0.81. 中和槽; 1.3×0.5×0.7; 纯水; 1; 0.364; 5.46; 0.73; 0.73. 0.6×0.5×0.7; 纯水; 1; 0.168; 2.52; 0.34; 0.34. 0.6×0.8×0.75; 纯水; 4; 1.152; 17.28; 2.30; 2.30. 酸活化槽; 0.6×0.8×0.75; 自来水; 1; 0.288; 4.32; 0.58; 0.58. 碱活化槽; 0.8×0.9×0.75; 纯水; 1; 0.432; 6.48; 0.86; 0.86. 0.6×0.8×0.75; 纯水; 1; 0.288; 4.32; 0.58; 0.58. 酸洗槽; 0.4×0.7×0.75; 自来水; 1; 0.168; 2.52; 0.34; 0.34. 发蓝槽; 1.5×1.0×0.75; 自来水; 1; 0.900; 13.50; 1.80; 1.80. 1.0×0.9×0.9; 自来水; 1; 0.648; 9.72; 1.30; 1.30. 合并; 6.355; 95.33; 12.71; 12.71. 注：各槽体有效容积按槽体总容积80%计；各槽液每150天更换一次，年更换2次。. 类比现有工程倒槽废液水质，废液中主要污染物浓度为pH 6~9、COD 400mg/L、SS 300mg/L、石油类30mg/L、氨氮22mg/L、总氮50mg/L、总铝60mg/L、总铜20mg/L、总铁55mg/L。倒槽废液经现有倒槽废液收集池（20m3）收集后，均匀注入现有生产废水处理站调节池内，进行后续处理。 ②各环节清洗废水 金属构件预处理生产线各生产槽体后均设置水洗槽，使用自来水或纯水进行工件清洗；其中，2联、3联逆流水洗槽均使用自来水，废水通过溢流口连续排放，日常损耗量约为5%，经表32核算，逆流水洗槽废水产生量为18.47m3/d（5540.4m3/a）；该生产线对清洗用水水质要求较高，其余各水洗单槽用水在每个班次结束后进行更换，每天更换3次，本项目年生产300天，日常损耗量约为5%，经表33核算，各水洗单槽清洗废水产生量为27.47m3/d（8240.49 m3/a）。 - 本项目逆流水洗槽清洗废水产生情况一览表 生产线; 槽体; 长×宽×高（m）; 数量(个); 每次清洗用水流量(L/min）; 逆流清洗次数(次); 清洗用排水量(L/h); 运行时间（h）; 清洗用水量(m3/a); 损耗量(m3/a); 清洗废水产生量(m3/a). 金属构件预处理生产线; 3联逆流水洗槽; 0.4×0.7×0.75; 9; 0.5; 9; 270; 7200; 1944; 97.2; 1846.8. 2联逆流水洗槽; 0.6×0.7×0.75; 4; 0.5; 4; 120; 7200; 864; 43.2; 820.8. 2联逆流水洗槽; 0.4×0.7×0.75; 12; 0.5; 12; 0; 7200; 2592; 129.6; 2462.4. 2联逆流水洗槽; 0.4×0.4×0.75; 2; 0.5; 2; 360; 7200; 432; 21.6; 410.4. 合计; 5832; 291.6; 5540.4. - 本项目各水洗单槽清洗废水产生情况一览表 生产线; 槽体; 长×宽×高（m）; 数量（个）; 有效容积（m3）; 更换频次; 更换用水量（m3/a）; 损耗量(m3/a); 清洗废水产生量(m3/a). 金属构件预处理生产线; 各自来水洗单槽; 0.4×0.7×0.75; 2; 0.336; 每班1次，3次/d; 302.40; 15.12; 287.28. 0.4×0.7×0.7; 1; 0.157; 141.12; 7.06; 134.06. 0.6×0.7×0.75; 2; 0.504; 453.60; 22.68; 430.92. 0.6×0.7×0.7; 1; 0.235; 211.68; 10.58; 201.10. 1.4×1.05×1.0; 2; 2.352; 2116.80; 105.84; 2010.96. 合计; 3225.6; 161.28; 3064.32. 各纯水洗单槽; 0.4×0.7×0.75; 9; 1.848; 每班1次，3次/d; 1360.8; 68.04; 1292.76. 0.6×0.8×0.75; 1; 259.2; 12.96; 246.24. 1.2×0.5×0.75; 1; 0.360; 324; 16.2; 307.8. 1.2×0.4×0.75; 2; 0.576; 518.4; 25.92; 492.48. 1.3×0.9×0.8; 1; 0.749; 673.92; 33.7; 640.22. 0.6×0.5×0.7; 6; 1.008; 907.2; 45.36; 861.84. 0.8×0.7×0.75; 1; 0.336; 302.4; 15.12; 287.28. 0.5×0.5×0.75; 1; 0.150; 135.0; 6.75; 128.25. 0.5×0.7×0.75; 2; 0.420; 378.0; 18.9; 359.1. 1.3×0.9×0.7; 1; 0.655; 589.68; 29.48; 560.2. 合计; 5448.6; 272.43; 5176.17. 总计; 8674.2; 433.71; 8240.49. 综上所述，本次改建项目水洗工序总用水量为48.35m3/d、14506.2m3/a（其中自来水用水量9057.6m3/a、纯水用水量5448.6m3/a），新增清洗工序废水量为45.94m3/d（13780.89m3/a），类比现有工程清洗废水水质，废水中主要污染物浓度为pH 6~9、COD 180mg/L、SS 200mg/L、石油类16mg/L、氨氮15mg/L、总氮24mg/L、总铝17mg/L、总铜3.2mg/L、总铁15mg/L。清洗废水进入厂区现有污水处理站进行处理后，经总排口进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 ③酸雾喷淋塔废水 本项目酸雾废气、氨经收集后，依托厂区现有酸雾喷淋塔（TA002）处理后由15m排气筒（DA002）达标排放。酸雾喷淋塔（TA002）采用氢氧化钠碱液作为吸收剂，循环水量为2m3/h，碱液池有效容积2.4m3，年工作时长为7200h，则吸收塔循环水量14400m3/a，循环水损耗量占循环水总量的5%补充，则本项目酸雾喷淋塔补充水量为2.4m3/d（720m3/a）。酸雾喷淋塔定期清理，循环池废水每月排放一次，废水排放量为0.096m3/d（28.8m3/a），类比现有工程酸雾喷淋塔废水水质，该部分废水中主要污染物浓度为pH 8~10、COD 200mg/L、SS 50mg/L，进入现有生产废水处理站进行处理。 ④纯水制备系统浓水及反冲洗废水 本项目槽液配置、水洗工序均用到部分纯水，项目纯水机采用“石英砂过滤—活性炭过滤—离子交换树脂过滤—RO反渗透”工艺。纯水制备过程RO反渗透系统会产生浓水。本项目需制备纯水量总计18.3m3/d（5489.47m3/a），其中水洗工序用纯水18.16m3/d（5448.6m3/a）、槽液补充及更换用纯水0.14m3/d（40.87m3/a）。纯水制备效率为70%，故本项目纯水制备所需新鲜水量为26.14m3/d（7482.1m3/a），浓水产生量为7.84m3/d（2352.63m3/a）。该部分浓水中含有的污染物浓度较低，主要为钠、镁离子等盐类物质，水质为COD 40mg/L、SS50mg/L，属清净下水，可直接去厂区总排口，污染物排放量为COD 0.0941t/a、SS 0.1176t/a。 ⑤纯水制备系统反冲洗酸碱废水 纯水制备系统各过滤器在使用过程中需定期采用酸碱进行反冲洗，会产生酸碱废水，根据建设单位提供的资料，约10天进行一次反冲洗，每次用水量约为10m3，则反冲洗水用量为1m3/d（300m3/a），废水产生量按照90%计算，则反冲洗废水量为0.9m3/d（270m3/a），废水水质为pH 5~6、SS 50mg/L，进入现有生产废水处理站进行处理。 （2）生活污水 项目新增劳动定员12人，均不在厂食宿，用水量按30L/人·d计，年工作日300天，则生活用水量为0.36m3/d（108m3/a）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.288m3/d（86.4m3/a），主要污染物产生浓度分别为COD250mg/L、SS220mg/L、NH3-N20mg/L。依托厂区现有一体化生活污水处理设施处理后经厂区总排口排入产业区市政管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 （3）本项目废水水质情况汇总 - 本项目废水水质情况汇总一览表 单位：mg/L，pH 无量纲 废水类型; 废水量 m3/a; pH; COD; SS; 氨氮; 总氮; 石油类; 总铝; 总铜; 总铁. ①倒槽废液; 12.71; 2~10; 400; 300; 22; 50; 30; 60; 20; 55. ②清洗废水; 13780.89; 6~9; 180; 200; 15; 24; 16; 17; 3.2; 15. ③酸雾喷淋塔废水; 28.8; 8~10; 200; 50; /; /; /; /; /; /. ④纯水机反冲洗酸碱废水; 270; 5~6; /; 50; /; /; /; /; /; /. 综合废水（①+②+③+④）; 14092.4; 2~10; 176.8; 196.9; 14.7; 23.5; 15.7; 16.7; 3.1; 14.7. 纯水机反渗透浓水; 2352.63; /; 40; 50; /; /; /; /; /; /. 生活污水; 86.4; 6~9; 250; 220; 20; /; /; /; /; /. 2、废水治理措施及依托可行性分析 ①生产废水治理措施及依托可行性分析 根据调查，建设单位于2020年10月对厂区原有生产废水处理站（原有处理工艺：中和调节+混凝+沉淀+过滤，原有处理规模：10t/d）进行了升级改造，主要是针对现有阳极氧化生产线染色工序废水增加了预处理单元，并在出水调节池后增加砂碳过滤装置，以提高厂区生产废水整体处理效果；同时出于为企业后续发展预留污水处理能力等因素的考虑，将污水处理站规模提升至了60t/d。以上升级改造情况由生产废水处理站的设计单位出具了相关说明文件，详见附件7。 目前，厂区现有生产废水处理站处理规模可达60t/d，处理工艺详见下图。 出水 底泥 出水 PH调节池 沉淀池 压滤渣 出水调节池 石英砂过滤器 混凝池 综合水池 其他工序生产废水 沉淀池 污泥池 染色水罐 絮凝池 精密过滤器 活性炭过滤器 絮凝池 压滤 混凝池 絮凝池 底泥 沉淀池 收集池 缓慢均匀注入 混凝池 PH调节池 染色废水 现有阳极氧化生产线染色废水预处理单元 底泥 倒槽废液 图7 现有生产废水处理站工艺流程图 本项目纯水机反渗透浓水7.84t/d（2352.63t/a）属清净下水，直接去厂区总排口。生产线倒槽废液、各环节清洗废水、喷淋塔废水、纯水机反冲洗酸碱废水共计46.97t/d（14092.4t/a），属于金属表面处理废水，其中以清洗废水为主，依托厂区现有生产废水处理站进行处理。参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）表26推荐的废水污染治理可行技术，本项目金属表面处理废水采用“中和调节+两级混凝沉淀+石英砂过滤+精密过滤+活性炭过滤”工艺属于可行技术。 厂区现有生产废水处理站主体处理单元的生产废水首先进入中和调节水池（20m3），调节pH值后依次进入混凝反应池（0.96m3）、絮凝反应池（0.96m3）、沉淀池（5m3），设计混凝池反应时间维持5~10min、絮凝池反应时间维持6~15min、沉淀池沉淀时间维持2h左右，因此，现有生产废水处理站的综合处理能力约60t/d（2.5t/h）。现有工程生产废水总量7.36t/d（2207t/a），其中进入生产废水处理站处理的废水量为6.71t/d（2013t/a）；本项目将现有2#阳极氧化生产线拆除后，消减掉现有工程生产废水量4.04t/d（1211.4t/a），其中消减掉进入生产废水处理站处理的废水量为3.66t/d（1098t/a），本次改建项目新增进入生产废水处理站处理的废水量46.97t/d（14092.4t/a），则本次改建完成后全厂进入生产废水处理站的废水量为50.02t/d（15007.40t/a），现有污水处理站处理能力能够满足本次改建完成后全厂污水处理需求。 综上所述，本项目依托现有生产废水处理站可行。 本项目倒槽废液、清洗废水、喷淋塔废水、纯水机反冲洗酸碱废水等生产废水处理情况见下表。 - 本项目生产废水处理情况一览表（单位：mg/L，pH除外） 处理设施; 项目; pH; COD; SS; 氨氮; 总氮; 石油类; 总铝; 总铜; 总铁. 生产废水处理站14092.4t/a; 进水; 2~10; 176.8; 196.9; 14.7; 23.5; 15.7; 16.7; 3.1; 14.7. 产生量（t/a）; /; 2.4914; 2.7749; 0.207; 0.3314; 0.2209; 0.2350; 0.0444; 0.2074. 去除率; /; 67%; 89%; 9%; 6%; 82%; 84%; 86%; 83%. 出水; 6~9; 59; 22; 13.4; 22; 2.8; 2.7; 0.45; 2.5. 排放量（t/a）; /; 0.8315; 0.3100; 0.1888; 0.3100; 0.0395; 0.0380; 0.0063; 0.0352. ②生活污水治理措施及依托可行性分析 厂区现有劳动定员20人，现有工程生活污水排放量0.48t/d（144t/a），进入厂区现有的一体化生活污水处理设施进行处理，该设施采用生化处理工艺，设计生化处理系统能力2.4t/d（0.1m3/h），生活污水处理工艺流程见下图。 图8 现有一体化生活污水处理设施工艺流程图 本项目新增生活污水排放量0.288t/d（86.4t/a），小于污水处理站现有处理余量，依托可行。本项目生活污水处理情况详见下表。 - 本项目生活污水处理情况一览表（单位：mg/L） 处理设施; 项目; COD; BOD5; 氨氮; SS. 一体化生活污水处理设施（86.4m3/a）; 进水; 250; 180; 20; 220. 产生量（t/a）; 0.0216; 0.0156; 0.0017; 0.0190. 去除率; 82%; 93%; 70%; 88%. 出水; 46; 11.9; 6; 27. 排放量（t/a）; 0.0040; 0.0010; 0.0005; 0.0023. 生活污水经厂区现有一体化污水处理设施处理后排入厂区排污管网，进入厂区污水总排放口，与生产废水处理站出水、工业纯水机浓盐水及反冲洗废水汇合后排入常袋镇污水处理厂深度处理。 ③废水进入常袋镇污水处理厂可行性分析 常袋镇污水处理厂位于常袋镇武家湾村西南角，设计日处理污水能力3000吨，现在已投入运行，主要收集常袋镇区（包括常袋村、武家湾村、武家湾村及赵家洼部分）生活污水及常袋拓展园区（洛阳空港产业集聚区北部常袋镇部分），沿线污水管网敷设完成，处理后的水质可达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。常袋镇污水处理厂设计进水水质要求为pH6~9，COD≤575mg/L、BOD5≤295mg/L、SS≤275mg/L、氨氮≤55mg/L。 本项目厂区污水总排口水质情况详见下表。 - 本项目厂区污水总排口水质一览表（单位：mg/L，pH除外） 厂区污水总排口; pH; COD; 氨氮; 总氮; SS; 石油类; 总铝; 总铜; 总铁. 出水水质; 6~9; 56.2; 11.5; 18.8; 26; 2.4; 2.3; 0.4; 2.1. 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2新建企业水污染物排放限值; 6~9; 80; 15; 20; 50; 3.0; 3.0; 0.5; 3.0. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 6~9; 500; /; /; 400; 20; /; 2.0; /. 常袋镇污水处理厂进水水质; 6~9; ≤575; ≤55; /; ≤275; /; /; /; /. 本项目位于孟津区常袋镇污水处理厂收水范围之内，项目改建完成后，全厂污水总排放口废水总量为58.71t/d（17613.43t/a），占常袋镇污水处理厂处理污水能力的比例较小，总排放口废水水质能够满足常袋镇污水处理厂进水水质要求、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准限值要求以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。 综上所述，本项目厂区总排放口废水可以依托常袋镇污水处理厂进行处理，对区域水环境影响较小。 3、本次改建项目主要废水污染物排放量核算 本次改建项目新增废水总量16531.43t/a，其中生活污水新增量为86.4t/a，生产废水新增量为16445.03t/a，项目主要废水污染物排放量核算情况见下表。 - 本次改建项目主要废水污染物排放量核算情况一览表 废水类型; 污染因子; 厂区总排口; 常袋镇污水处理厂出口. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水86.4t/a; COD; 46; 0.0040; 50; 0.0043. 氨氮; 6; 0.0005; 5; 0.0004. 生产废水 16445.03t/a; 倒槽废液、清洗废水、喷淋塔废水、纯水机反冲洗酸碱废水14092.4t/a; COD; 59; 0.8315; 50; 0.7046. 氨氮; 13.4; 0.1888; 5; 0.0705. 纯水机反渗透浓水2352.63t/a; COD; 40; 0.0941; 50; 0.1176. 氨氮; /; 0.0000; 5; 0.0118. 总排口16531.43t/a; COD; 56.2; 0.9295; 50; 0.8266. 氨氮; 11.5; 0.1894; 5; 0.0827. 4、废水污染治理设施及排放口信息统计 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5 氨氮、SS; 常袋镇污水处理厂; 连续排放，流量稳定; TW001; 一体化污水处理设施; 水解酸化+生物接触氧化+沉淀; DW001; 是; 企业总排口. 2; 生产废水; pH、COD、氨氮、总氮、SS、石油类、总铝、总铜、总铁; 常袋镇污水处理厂; 连续排放，流量稳定; TW002; 生产废水处理站; 中和调节+两级混凝沉淀+石英砂过滤+精密过滤+活性炭过滤. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 全厂废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 112°21'56.66"; 34°46'25.51"; 1.761; 常袋镇污水处理厂; 连续排放，流量稳定; 昼夜; 常袋镇污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. NH3-N; 5. SS; 10. 总氮; 15. 石油类; 1. 总铜; 0.5. 5、废水污染物排放信息统计 - 废水污染物执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2排放限值; 6~9. 2; COD; 80. 3; SS; 50. 4; 氨氮; 15. 5; 总氮; 20. 6; 石油类; 3.0. 7; 总铜; 0.5. 8; 总铁; 3.0. 9; 总铝; 3.0. - 改建工程完成后全厂废水污染物排放信息表（改、扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 56.2; 0.0029; 0.0033; 0.8714; 0.9861. 2; 氨氮; 11.5; 0.0006; 0.0006; 0.1894; 0.1903. 3; 总氮; 18.8; 0.0010; 0.0010; 0.31; 0.31. 4; SS; 26.0; 0.0014; 0.0014; 0.4213; 0.4344. 5; 石油类; 2.4; 0.0001; 0.0001; 0.0377; 0.0402. 6; 总铝; 2.3; 0.0001; 0.0001; 0.0353; 0.0395. 7; 总铜; 0.4; 0.00002; 0.00002; 0.0063; 0.0063. 8; 总铁; 2.1; 0.0001; 0.0001; 0.0352; 0.0352. 全厂排放口合计; COD; 0.8714; 0.9861. 氨氮; 0.1894; 0.1903. 总氮; 0.31; 0.31. SS; 0.4213; 0.4344. 石油类; 0.0377; 0.0402. 总铝; 0.0353; 0.0395. 总铜; 0.0063; 0.0063. 总铁; 0.0352; 0.0352. 6、环境监测计划及记录信息 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物 名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; 流量; 自动; 废水总排口; 是; 是; 综合废水自动监测设施; /; /; /. 2; pH; 自动; 是; 是; /. 3; COD; 自动; 是; 是; /. 4; NH3-N; 手工; /; /; /; /; 混合采样4个; 1次/月; 纳氏试剂比色法. 5; 总氮; 手工; /; /; /; /; 混合采样4个; 1次/月; 碱性过硫酸钾紫外分光光度法. 6; SS; 手工; /; /; /; /; 混合采样4个; 1次/月; 重量法. 7; 石油类; 手工; /; /; /; /; 混合采样4个; 1次/月; 红外分光光度法. 8; 总铝; 手工; /; /; /; /; 混合采样4个; 1次/月; 火焰原子吸收光谱法. 9; 总铜; 手工; /; /; /; /; 混合采样4个; 1次/月; 火焰原子吸收光谱法. 10; 总铁; 手工; /; /; /; /; 混合采样4个; 1次/月; 光电比色法. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 根据工程分析，本项目噪声源主要为工业纯水机、喷淋塔风机，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 本项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 工业纯水机; 生产车间; 1台; 75; 车间隔声、基础减震; 50. 风机（现有2#喷淋塔配套）; 生产车间外; 1台; 85; 基础减震、安装消声器; 60. 2、声环境影响预测 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2= Lp1－（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lg（S） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②户外声传播衰减基本公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，用下式计算。 Lp(r) = Lw+DC－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ③噪声贡献值 噪声贡献值：由建设项目自身声源在预测点产生的声级。噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ④工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑤噪声预测值 噪声预测值：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 本项目昼夜生产，现状监测时现有工程正常生产，厂区西厂界为公共厂界，因此，只预测东厂界、南厂界和北厂界昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 北厂界; 武家湾村. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 43.2; 43.2; 37.2; 37.2; 33.7; 33.7; 29.2; 29.2. 背景值; 52.4; 42.4; 53.6; 43.4; 53.4; 43.8; 51.6; 41.8. 预测值; 52.9; 45.8; 53.7; 44.3; 53.4; 44.2; 51.6; 42.0. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 由上表预测结果可知，项目实施后东厂界、南厂界和北厂界昼、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东厂界、南厂界和北厂界; 昼、夜等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类. 四、固体废物影响分析 1、固体废物产生情况 本次改建项目新增的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目新增劳动定员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.8t/a，依托厂区现有垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 （2）一般固体废物 ①纯水机废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂、废RO反渗透膜 本项目新增1台1t/h纯水机，采用“石英砂过滤—活性炭过滤—离子交换树脂过滤—RO反渗透”工艺，根据建设单位提供资料，纯水机每2年更换一次过滤材料，产生废石英砂0.11t/a、废活性炭0.03t/a、废离子交换树脂0.03t/a、废RO反渗透膜0.0004t/a，属于一般固废，依托厂区现有的1个10m2的一般固废暂存区集中暂存，定期外售。 ②一体化生活污水处理设施污泥 本项目新增生活污水依托厂区现有一体化生活污水处理设施进行处理，类比现有工程一体化生活污水处理设施污泥产生量，本项目新增一体化生活污水处理设施污泥0.12t/a，属于一般固废，依托厂区现有的1个10m2的一般固废暂存区集中暂存，定期外售。 （3）危险废物 ①废化学品包装物 本项目原辅材料使用硫酸、盐酸、氢氧化钠、亚硝酸钠等化学物质，其中硫酸、盐酸的包装空桶全部返回生产厂家洛阳昊华化学试剂有限公司，直接用于原始用途，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）规定：“任何不需要修复和加工即可用于原始用途的包装物，可不作为固体废物管理”，因此，本项目硫酸、盐酸包装空桶不作为固体废物管理。本项目废化学品包装物产生情况详见下表。 - 本项目废化学品包装物产生情况一览表 序号; 原料名称; 用量; 包装规格; 单个包装重量; 废包装物产生量. 1; 氢氧化钠; 15t/a; 25kg/袋; 0.18kg/个; 0.108t/a. 2; 亚硝酸钠; 1.76t/a; 50kg/袋; 0.36kg/个; 0.013t/a. 3; PAC; 3.75t/a; 25kg/袋; 0.18kg/个; 0.027t/a. 4; PAM; 10.5t/a; 25kg/袋; 0.18kg/个; 0.076t/a. 5; 次氯酸钠; 3.2t/a; 25kg/袋; 0.18kg/个; 0.023t/a. 共计; 0.246t/a. 由上表可知，本项目废化学品包装物产生量约为0.246t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废化学品包装物属于类别为“HW49其他废物”的危险废物，危废代码为900-041-49，依托厂区现有60m2的危废暂存间暂存后，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 ②废过滤机滤芯（含槽渣） 为了控制槽液中的杂质在工艺的许可范围之内，本项目生产线槽体安装有过滤机对槽液进行杂质过滤，过滤机使用PP棉滤芯，约30天更换一次，会产生废PP棉滤芯（含槽渣）3.51t/a；对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废PP棉滤芯属于类别为“HW49其他废物”的危险废物，危废代码为900-041-49，依托厂区现有60m2的危废暂存间暂存后，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 ③生产废水处理站压滤污泥 本项目生产废水依托厂区现有生产废水处理站进行处理，废水处理产生的污泥经板框压滤机压滤后产生压滤污泥，类比现有工程生产废水处理站压滤污泥产生量，本项目压滤污泥产生量为4.8t/a；对照《国家危险废物名录（2021年版）》，生产废水处理站压滤污泥属于类别为“HW17表面处理废物”的危险废物，废物代码均为336-064-17，依托厂区现有60m2的危废暂存间暂存后，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 综上，本项目固体废物产排情况详见下表。 - 本项目固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 生活污水处理; 污泥; 一般 固废; 固态; 0.12; 一般固废暂存区暂存; 定期外售; 0. 纯水制备; 废石英砂; 固态; 0.11; 0. 废活性炭; 固态; 0.03; 0. 废树脂; 固态; 0.03; 0. 废RO反渗透膜; 固态; 0.0004; 0. 合计; 0.3; 0. 生产废水处理; 压滤污泥; 危险 废物; 固态; 8.9; 危废暂存间暂存; 交由有危废处置资质的单位处置; 0. 槽液过滤机; 废PP棉滤芯（含槽渣）; 固态; 3.51; 0. 原辅料化学品包装拆装; 废化学品外包装物; 固态; 0.246; 0. 合计; 12.656; 0. 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; 固态; 1.8; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 本项目固体废物产排情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 压滤污泥; HW17; 336-064-17; 8.9; 生产废水处理站; 固态; 铜、铝、铁、酸、碱; 酸、碱; 每天; T/C; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废PP棉滤芯（含槽渣）; HW49; 900-041-49; 3.51; 生产线槽体过滤机; 固态; 铜、铝、铁、酸、碱、杂质; 酸、碱; 30天; T/In. 3; 废化学品外包装物; HW49; 900-041-49; 0.246; 原辅料化学品包装拆装; 固态; 酸、碱; 酸、碱; 每天; T/In. 2、固体废物污染防治措施依托可行性分析 本次改建项目依托现有工程一般固废暂存区（10m2）存放一般固体废物，依托现有危废暂存间（60m2）暂存危险废物。 现有工程一般固废暂存区（10m2）最大贮存能力为8t，一般固废周转频次1月/次。现有工程一般固废产生量为0.59t/a，本次改建项目新增一般固废0.3t/a，可以全部存放在现有工程一般固废存放区，托现可行。 厂区现有一座危废暂存间（60m2），为全封闭式结构，并设置危废标识牌，地面进行了防渗处理，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，可以满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；现有工程危废暂存量为3.44t/a，做到分类分区暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。本项目危废总产生量约为12.656t/a，现有工程危废削减量1.5t/a，则项目实施后厂区危废总暂存量14.566t/a，转运周期为2个月，则暂存间内日常存放的危废量约2.43t，小于暂存区最大存放量（45t），因此厂区现有危废暂存间储存能力可以满足要求，本项目依托现有危废暂存间可行。现有危废暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 压滤污泥; HW17; 336-064-17; 生产车间北侧; 60m2; 专用容器贮存; 45t; 2个月. 2; 废PP棉滤芯（含槽渣）; HW49; 900-041-49. 3; 废化学品外包装物; HW49; 900-041-49. 环评要求：建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 五、土壤、地下水影响分析 1、污染类型及途径分析 本次改建项目产品为金属表面预处理件，属于污染影响型项目。项目对地下水和土壤环境可能造成影响的污染源主要是金属构件预处理生产线、危废暂存间、生产废水处理站。污染物排入地表水环境，再渗入补给含水层，可能对地下水和土壤产生不利影响，污染途径主要是渗透污染，主要涉及因子为总铜、总铝、总铁、石油烃等。 2、地下水和土壤影响分析 厂区现有危废暂存间为全封闭式结构，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，防止危险废物在贮存时可能产生的废液渗漏对地下水和土壤的污染。本项目危险废物分区分类储存于相应的容器中，泄露的可能性较小。 金属构件预处理生产线槽体均采取地上槽，泄露后可及时发现处理；现有生产车间和生产废水处理站地面均进行了硬化，按要求设置有防渗层，采取了完善的防腐防渗和防漏措施，发生渗漏污染地下水和土壤的可能性较小。根据河南摩尔检测有限公司于2022年10月18日对本项目办公区附近的土壤环境质量现状的监测结果可知，各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，说明厂区现有工程自运行以来未对区域土壤产生污染。 综上所述，本项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小。 六、环境风险分析 1、风险物质 本项目涉及的风险物质主要为硫酸、盐酸，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中： q1，q2，…，qn —每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn —每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质Q值计算情况见下表。 - 项目Q值确定表 危险物质名称; CAS 号; 最大存在总量（含在线量）（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 硫酸; 7664-93-9; 1.1; 10; 0.11. 盐酸; 7647-01-0; 0.9; 7.5; 0.12. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为0.23＜1，环境风险较小。 2、环境风险防范措施 ①本项目风险物质的储存严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。要求在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。 ②硫酸、盐酸均为塑料桶密封包装储存，储存区设有围堰，尺寸为3m×2m×0.43m，有效容积2.58m3，一旦发生泄漏，可确保泄露物料可全部被拦截在围堰内，不会进入外环境。 ③加强设备维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故；如发生泄漏的情况，需对管道进行更换和修复。 ④制定严格工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识；提高操作管理水平，定期进行培训，避免操作失误引发的事故。 ⑤配备应急设备和资源，设置在明显和便于取用的地点，设专人管理、负责、检查、修理、保养、更换。 ⑥制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 采取上述措施后，项目环境风险程度可以接受，对周围环境造成影响不大。 七、本项目建设前后“三笔账”情况 本项目建设前后全厂污染物的产生、削减、排放“三笔账”统计情况分别见下表。 - 污染物排放“三本帐”一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 本工程新增 排放量; “以新带老”削减量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 硫酸雾; 0.603; 0.0424; 0.0000; 0.6454; +0.0424. 氯化氢; 0; 0.3539; 0.0000; 0.3539; +0.3539. 氨; 0; 0.1604; 0.0000; 0.1604; +0.1604. 废水; 废水量; 2207; 16531.43; 1125; 17613.43; +15406.43. COD; 0.1147; 0.9295; 0.0581; 0.9861; +0.8714. 氨氮; 0.0009; 0.1894; 0; 0.1903; +0.1894. 总氮; 0; 0.3100; 0; 0.3100; +0.3100. SS; 0.0131; 0.4300; 0.0087; 0.4344; +0.4213. 石油类; 0.0025; 0.0395; 0.0018; 0.0402; +0.0377. 总铝; 0.0042; 0.0380; 0.0027; 0.0395; +0.0353. 总铜; 0; 0.0063; 0; 0.0063; +0.0063. 总铁; 0; 0.0352; 0; 0.0352; +0.0352. 固体废物; 生活垃圾; 3; 1.8; 0; 4.8; +1.8. 一般固废; 0.59; 0.3; 0.2; 0.69; +0.1. 危险废物; 3.44; 12.626; 1.5; 14.566; +11.126. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 八、环境保护措施投资 本项目总投资500万元，环保投资约12.0万元，占总投资2.4%。环境保护措施及投资见下表。 - 本项目环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 本项目生产线硫酸雾、氯化氢、氨; 6个集气罩+氢氧化钠碱液喷淋塔（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）; 1套; 风量9000m3/h; 10; 碱液喷淋塔（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）依托现有，新增集气罩、集气管线. 废水; 生活污水; 一体化生活污水处理设施; 1个; 0.1m3/h; /; 依托现有. 生产废水; 生产废水处理站; 1座; 50m3/d; /; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 2.0; 新建设备基础减振. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; /; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间; 1座; 60m2; /; 依托现有. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /; /; 依托现有. 总计; 12.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 硫酸雾、氯化氢、氨 | 氢氧化钠碱液喷淋中和塔+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001 | COD、NH3-N | 生活污水经厂区现有一体化污水处理设施处理后排入厂区排污管网，进入厂区污水总排放口，与生产废水处理站出水、工业纯水机浓盐水及反冲洗废水汇合后排入常袋镇污水处理厂深度处理 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2新建企业水污染物排放限值 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目一般固废主要有一体化生活污水处理设施产生的污泥、工业纯水机产生的废树脂，集中收集后定期外售；危险废物有废化学品外包装物、废PP棉滤芯、生产废水处理站产生的压滤污泥，集中收集后在危废间内暂存，委托有资质单位处置；生活垃圾经垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目现有的生产车间和外部地面均进行了硬化，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区现有总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定；配备应急设备和资源、制定厂区应急预案，并设可燃气体报警器等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳东旭机电科技有限公司金属构件预处理技改项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废气、废水、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 0.603t/a |  |  | 0.0424t/a | 0.0982t/a | 0.6454 t/a | +0.0424 t/a |
|  | 氯化氢 | 0 |  |  | 0.3539t/a | 0 | 0.3539 t/a | +0.3539 t/a |
|  | 氨 | 0 |  |  | 0.1604 t/a | 0 | 0.1604 t/a | +0.1604 t/a |
| 废水 | COD | 0.1147t/a | 0.1147t/a |  | 0.9295 t/a | 0.0581t/a | 0.9861 t/a | +0.8714 t/a |
|  | 氨氮 | 0.0009t/a | 0.0009t/a |  | 0.1894 t/a | 0 | 0.1903 t/a | +0.1894 t/a |
|  | 总氮 | 0 |  |  | 0.3100 t/a | 0 | 0.3100 t/a | +0.3100 t/a |
|  | SS | 0.0131t/a |  |  | 0.4300 t/a | 0.0087t/a | 0.4344 t/a | +0.4213 t/a |
|  | 石油类 | 0.0025t/a |  |  | 0.0395 t/a | 0.0018t/a | 0.0402 t/a | +0.0377 t/a |
|  | 总铝 | 0.0042t/a |  |  | 0.0380 t/a | 0.0027t/a | 0.0395 t/a | +0.0353 t/a |
|  | 总铜 | 0 |  |  | 0.0063 t/a | 0 | 0.0063 t/a | +0.0063 t/a |
|  | 总铁 | 0 |  |  | 0.0352 t/a | 0 | 0.0352 t/a | +0.0352 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废 | 0.59t/a |  |  | 0.3t/a | 0.2t/a | 0.69 t/a | +0.1 t/a |
| 危险废物 | 危险废物 | 3.44t/a |  |  | 12.626t/a | 1.5t/a | 14.566 t/a | +11.126 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①